Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Aleja Jana Pawła II 9A, 26-400 Przysucha

tel. (48)  383-35-05,  fax.  48 383-35-04

Poczta elektroniczna (e-mail):   sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl

Adres internetowy (URL):  www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl

#### NIP 799-17-26-344;   REGON 670205134

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  (SIWZ)

Numer sprawy:   40/ZP/2012

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późn zmianami zwana dalej Pzp lub ustawą

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie

przetargu  nieograniczonego

Podstawa prawna: Art. 10 ust1 , Art. 39-46 Pzp

Dostawa i montaż wielorzędowego tomografu komputerowego wraz z przebudową pomieszczeń do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Przysusze.

o wartości szacunkowej: powyżej  kwoty określonej w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Termin składania ofert:   26 lipca 2012r.  godz.930

Termin otwarcia ofert:    26 lipca 2012r.  godz.1000

Termin realizacji:           dwa miesiące od dnia podpisania umowy           .

Wykaz dokumentów przetargowych.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Formularz oferty – załącznik nr1 do SIWZ z:

- załącznikiem nr1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu.,

- załącznikiem nr2 do formularza oferty – oświadczenie o nie podleganiu

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,    
        - załącznikiem nr3 do formularza oferty – oświadczenie o nie podleganiu

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – Art. 24 ust1.pkt2

ustawy pzp – składane przez osoby fizyczne, 
        - załącznikiem nr4 do formularza oferty – wykaz wykonanych, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również  wykonywanych dostaw w

zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z  podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców,

-  specyfikacja parametrów techniczno – użytkowych – załącznik nr5 do formularza

oferty

- Projekt umowy – załącznik nr2 do SIWZ,

- Rysunek przedstawiający stan istniejący – załącznik nr3 do SIWZ

- Rysunek przedstawiający koncepcję pracowni tomografii – załącznik nr4 do SIWZ

1. Nazwa oraz adres zamawiającego;

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Aleja Jana Pawła II 9A, 26-400 Przysucha

tel. (48)  383-35-05,  fax.  48 383-35-04

Poczta elektroniczna (e-mail):   sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl

Adres internetowy (URL):  www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl

Strona na której udostępniona będzie informacja o postępowaniu:

www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl

#### NIP 799-17-26-344;   REGON 670205134

Godziny urzędowania:  poniedziałek-piątek: 730 – 1500

2) Tryb udzielenia zamówienia;

###### Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004r . Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy opublikowany w Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 oraz następujące zmiany opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2010r.  Nr 161 poz.. 1078, 
a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze

###### Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

(art. 10 ust 1, art. 39 – 46 Prawa zamówień publicznych)

3) Opis przedmiotu zamówienia;

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33115000-9 Urządzenia do tomografii

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2012 roku tomografu komputerowego umożliwiającego jednoczesną akwizycję minimum szesnastu warstw w czasie pełnego obrotu lampy o 360 stopni oraz dostawę wraz z instalacją niezbędnych urządzeń tj., konsoli operatorskiej i diagnostycznej  wraz z oprogramowaniem, strzykawki automatycznej do podawania kontrastu oraz fantomów do wykonywania testów podstawowych.

Tomograf komputerowy oraz urządzenia niezbędne do jego funkcjonowania i obsługi muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz świadectwo CE.

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcami ds. sanitarno-epidemiologicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego , która jest niezbędna do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie pracowni tomografii komputerowej od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ; wykonawca wykona projekty branżowe: projekt technologii medycznej, projekt konstrukcyjno-budowlany , projekt klimatyzacji , projekt instalacji elektrycznej wraz z projektem sieci komputerowej i teletechnicznej , projekt ochrony radiologicznej ,projekty te niezbędne są do uzyskania zezwolenia na otwarcie pracowni Tomografii Komputerowej.

Wykonawca dokona uzgodnień z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologicznej w celu uzyskania decyzji o dopuszczeniu do użytkowania  pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej.
Tomograf komputerowy, urządzenia tomografu oraz urządzenia wchodzące w skład infrastruktury związanej z funkcjonowaniem tomografu komputerowego, muszą odpowiadać wymaganiom stawianym przez przepisy prawa i spełniać przewidziane dla nich normy techniczne.

Adaptację pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego na pracownię tomografii komputerowej oraz wyposażenie jej w infrastrukturę i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania tomografu komputerowego (w tym m.in. instalację niezbędnych urządzeń tomografu komputerowego jak i pracowni tomografii komputerowej niezbędnych do ich funkcjonowania, dostawa i montaż systemu klimatyzacji zapewniającej pokrycie wydatku cieplnego i odpowiednią temperaturę w pracowni tomografii komputerowej, dostosowanie istniejącej instalacji linii zasilającej dla potrzeb pracowni tomografii komputerowej, doprowadzenie nowej linii zasilającej do pracowni tomografii komputerowej).

Osłony radiologiczne musza być wykonane zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną projektem osłon stałych.

Roboty budowlane związane z adaptacją zostaną wykonane z materiałów wykonawcy i przy użyciu jego sił.

Wykonawca przekaże protokolarnie pracownię tomografii komputerowej po zrealizowaniu zamówienia wraz ze wszystkimi wymaganymi i niezbędnymi dokumentami dotyczącymi działalności pracowni tomografii komputerowej bez dodatkowych nakładów ze strony zamawiającego włącznie z dopuszczeniem przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Udzieli 24 miesięcznej gwarancji na tomograf komputerowy, wszystkie jego części oraz urządzenia niezbędne do jego funkcjonowania, licząc od daty odbioru.

Udzieli 36 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane związane z adaptację pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego na pracownię tomografii komputerowej, licząc od daty odbioru.

Serwis i przeglądy okresowe zalecane przez producenta wynikające z gwarancji nie mniej niż cztery przez okres obowiązywania gwarancji na tomograf komputerowy w ramach kwoty ofertowej.
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wszystkimi obowiązującymi w jego zakresie przepisami oraz normami technicznymi i jakościowymi.

Minimalne wymagania dotyczące pracowni tomografii komputerowej jakie stawia zamawiający.

Pomieszczenia przeznaczone na pracownię tomografii komputerowej zlokalizowane są w pawilonie przybudowanym do budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze przy ul. Partyzantów 8. Jest to  budynek parterowy bez podpiwniczenia. W części, gdzie ma być zlokalizowana pracownia tomografii komputerowej obecnie znajduje się pracownia rtg.(rys.  stan istniejący – załącznik nr3 do SIWZ). Z całości powierzchni należy dodatkowo wydzielić pomieszczenie do badań TK.

Wykonawca wykona wszelkie prace przygotowawcze , umożliwiające montaż i instalację urządzeń u zamawiającego, dokona niezbędnej adaptacji wydzielając konieczne do prawidłowej pracy pomieszczenia takie jak:

- pomieszczenie badań TK

-pomieszczenie badań RTG

- pomieszczenie konsoli operatora(sterownia)

- pomieszczenia dla lekarza radiologa(pomieszczenie opisów)

- pomieszczenie przygotowawcze dla pacjentów

Wykonawca dokona uzgodnienia z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji o dopuszczeniu do użytkowania wskazanych pomieszczeń oraz zatwierdzoną  przedstawi zamawiającemu.

Koncepcja pracowni tomografii (rys. koncepcja – załącznik nr4 do SIWZ) na bazie przeznaczonych pomieszczeń przez zamawiającego musi być zaakceptowana przez instytucje lub osoby uprawnione do stwierdzania zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Wykonawca wykona projekt niezbędnej dokumentacji technicznej, wymaganej obowiązującymi przepisami oraz uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na prowadzenie robót.

Poza robotami budowlanymi i branżowymi wymaga się wykonania :

- zapewnienia właściwej wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń pracowni,

- wykonania sieci telefonicznej i komputerowej umożliwiającej podłączenie aparatu do sieci komputerowej

- innych sieci i instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Pracowni Tomografii.

Adaptacja pomieszczeń obejmuje również właściwe wykończenie pomieszczeń , zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia w tym :

- podłogi wg. zaleceń producenta urządzeń , wykładzina  zgrzewana PCV o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie  antyelektrostatyczna z wywiniętym na ścianę cokołem 10 cm z atestem do obiektów służby zdrowia .

- ściany zgodne z wymogami dla pracowni tomografii komputerowej, kolory materiałów wykończeniowych wykonawca uzgodni z zamawiającym w trakcie realizacji zadania , do malowania należy użyć farb dopuszczonych do stosowania w obiektach służby zdrowia z odpowiednimi atestami

- drzwi, szerokość zgodna z obowiązującymi przepisami,

- właściwe oznakowanie drzwi w pracowni

- wykonanie odbojów

Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenie przed promieniowaniem rentgenowskim aparatu , a po wykonaniu przekaże zamawiającemu odpowiednie dokumenty potwierdzające skuteczność zabezpieczeń. Wykonawca zrealizuje prace adaptacyjne pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje .

Wykonawca wykona montaż, uruchomienie urządzeń oraz inne prace budowlane niezbędne do uruchomienia pracowni tomografii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U.nr.180 poz.1325).

Wszelka niezbędna dokumentacja i wykonane prace adaptacyjne muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi :

- Prawo Budowlane.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie wymagań , jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

-     Prawo Atomowe

- Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego .

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej.

- Wymagania bhp i ppoż odpowiednie do realizowanego zadania.

Sala Badań TK

- klimatyzacja

- instalacja elektryczna min. 6 gniazd

- instalacja oświetleniowa zgodna z przepisami

- kanały kablowe umieszczone w posadzce w wykonaniu szczelnym

- wykładzina podłogowa zgodna z zaleceniami producenta z cokołem wywiniętym na ścianę

na 10 cm, kolor  należy uzgodnić z zamawiającym

- wszystkie ściany zabezpieczone przed promieniowaniem rentgenowskim zgodnie z

projektem osłon stałych

-  stolarka drzwiowa zabezpieczająca przed promieniowaniem rentgenowskim zgodnie z

projektem osłon stałych

-  należy zainstalować odboje i zabezpieczyć narożniki .

-  zasilanie aparatu z rozdzielni lub bezpośrednio ze stacji TRAFO

-  instalacja c.o. w wykonaniu sanitarnym

-  umywalka

-  kolor ścian należy uzgodnić z Zamawiającym

Sala Badań RTG

- wentylacja lub klimatyzacja (zgodnie z przepisami)

- instalacja elektryczna min. 6 gniazd

- instalacja oświetleniowa zgodna z przepisami

- kanały kablowe umieszczone w posadzce w wykonaniu szczelnym

- wykładzina podłogowa zgodna z zaleceniami producenta z cokołem wywiniętym na ścianę

na 10 cm, kolor  należy uzgodnić z zamawiającym

-  wszystkie ściany zabezpieczone przed promieniowaniem rentgenowskim zgodnie z

projektem osłon stałych

-  stolarka drzwiowa zabezpieczająca przed promieniowaniem rentgenowskim zgodnie z

projektem osłon stałych

-  należy zainstalować odboje i zabezpieczyć narożniki .

-  zasilanie aparatu z rozdzielni

-  instalacja c.o. w wykonaniu sanitarnym

-  umywalka

-  kolor ścian należy uzgodnić z zamawiającym

Wykonawca dokona na własny koszt przemieszczenia istniejących aparatów :

-zestawu rtg Sireskop typ CX-51 firmy Siemens-stół kostny z kolumną podłogową(BD-CX)

-zestawu rtg Sireskop typ CX-51 firmy Siemens-stojak do zdjęć odległościowych.

Wykonawca na koszt własny zdemontuje i przekaże do utylizacji zestaw rtg Sireskop typ CX 51 firmy Siemens- stanowisko do prześwietleń oraz aparatu stomatologicznego rtg do zdjęć punktowych IRIX 70 firmy Trophy.

Sterownia(wspólna dla pracowni TK i RTG)

-  wentylacja lub klimatyzacja(zgodnie z przepisami)

-  okna obserwacyjne ze szkła ołowiowego Pb o wymiarach uzgodnionych z zamawiającym

zgodne z projektem osłon stałych

-  drzwi wejściowe  zgodne z projektem osłon stałych

-  kanały kablowe wykonane w posadzce w sposób szczelny.

- wykładzina podłogowa taka sama jak w salach badań

-  instalacja oświetleniowa  zgodna z przepisami

-  instalacja elektryczna gniazda  min. 6

-  gniazda sieci IT 6 kat.  Min.8

Pokój Opisowy Lekarza Radiologa

-     wentylacja lub klimatyzacja(zgodnie z aktualnymi przepisami)

-     instalacja oświetleniowa  zgodna z przepisami

-     instalacja elektryczna gniazda  min. 4

-     gniazda sieci IT 6 kat.  min.3

Pomieszczenie przygotowania pacjenta

- zamawiający nie narzuca szczególnych wymagań

Prace budowlane

- wykonanie niezbędnych prac budowlanych potrzebnych do utworzenia pracowni tomografii komputerowej

- szpachlowanie i malowanie ścian farbami lateksowymi zmywalnymi z atestem

- wykonanie szczelnych kanałów kablowych zgodnych z DTR

- montaż drzwi ochronnych zgodnych z projektem osłon stałych

- montaż okien ochronnych między Sterownią a Pomieszczeniami badań TK i RTG  zgodne z projektem osłon stałych

- wykonanie ochrony radiologicznej ścian  zgodnie z projektem osłon stałych

- wykonanie posadzek z wykładziny zgodnej z zaleceniami producenta z cokołem wywiniętym na ścianę na wysokość 10 cm.

Prace elektryczne

Wykonanie niezbędnej instalacji kablowej:

- do tablicy zasilającej tomograf w pracowni tomografii   komputerowej

- zasilających układ klimatyzacyjny

- zasilających gniazda i oświetlenie

- uziemieniowych

- teletechnicznej i teleinformatycznej

- interkomowej : łączność głosowa między sterownia ,poczekalnią pacjentów , pokojem badań

- sygnalizacyjno-ostrzegawczą na zewnętrznych drzwiach pokoju badań tomograficznych zgodna z przepisami.

Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych

- Po zakończeniu prac wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą i przekaże ją zamawiającemu.

- Odpady i gruz składowane będą wyłącznie w odpowiednich pojemnikach nie powodujących zaśmiecania terenu i usuwane na koszt wykonawcy.

- Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy stosownie do potrzeb prowadzonych prac

Dokumentacja

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą.

Dokumentacja obejmuje branże :

a) Projekt Technologii Medycznej

b) Projekt Budowlany

c) Projekt Klimatyzacji

d) Projekt Instalacji Elektrycznej oraz Instalacji Teletechnicznej i Teleinformatycznej

e) Projekt Ochrony Radiologicznej i Osłon Stałych

f)  Pozytywna opinię Sanitarno-Epidemiologiczną ; P.Poż ; BHP

g) Protokóły z pomiarów : Instalacji Elektrycznej ;

Parametry techniczne graniczne tomografu komputerowego wskazane zostały w Załączniku nr5 do Formularza oferty

Rysunek pomieszczeń Zamawiającego przeznaczonych do adaptacji na pracownię tomografii komputerowej znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ (stan istniejący).

## Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia:

## Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej wszystkim zainteresowanym, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00

## Maksymalna moc przyłączeniowa dla budynku szpitala przy ul. Partyzantów 8 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze wynosi 120 kW. Moc zamówiona wynosi 70 kW.moc wykorzystywana średnio 40kW

## Odległość stacji  TRAFO od pomieszczenia technicznego dedykowanej pracowni wynosi  15 metrów.

## Odległość rozdzielni od pomieszczenia technicznego dedykowanej pracowni wynosi 50metrów.

## Pomieszczenia pracowni nie mają tworzyć oddzielnej strefy ppoż.

## Pomieszczenie przeznaczone na pracownie tomografii komputerowej znajduje się w budynku parterowym bez podpiwniczenia.

## Zamawiający nie dysponuje stosownymi ekspertyzami dotyczącymi  głośności pomieszczenia, klasy czystości dla pomieszczeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

## Zamawiający nie przewiduje podpisania protokołu odbioru aparatury po zainstalowaniu w przypadku oczekiwania na Sanepid.

## Zamawiający nie przewiduje udostępnienia pomieszczenia pomocniczego do składowania części sprzętu.

Szacunkowa wartość zamówienia  –  powyżej 200 000 EURO

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość zamówienia

Uwaga:

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ 
i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te,  podane w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego  jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego

4) Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: dwa  miesiące od dnia podpisania umowy

5)  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  .

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą

podpisany załącznik nr1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

- wymagane jest posiadanie doświadczenia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w tym okresie co najmniej jednej dostawy wraz z montażem tomografu komputerowego o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion 00/100 zł brutto)

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  .

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą

podpisany załącznik nr1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wymagane jest posiadanie środków finansowych w kwocie minimum  1 000 000,00 zł

(słownie: jeden milion 00/100 zł) lub zdolności kredytowej minimum do tej kwoty.

Wykonawca na podstawie art. 26 ust 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy 
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2.  Na podstawie art. 24 ust1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło

się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę

w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia

publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w

okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia

wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli

przez likwidację majątku upadłego;

3)  wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
     z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe

lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa

lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego;

8)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego;

9)  podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia

na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

pod groźbą kary.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w

dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie

utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela s

się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2)  nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania

ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie

okresu związania ofertą;

3)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ

na wynik prowadzonego postępowania;

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,

Zamawiający dokona oceny spełnienia  warunków na podstawie złożonych ( przez

wykonawcę,  podmioty występujące wspólnie) dokumentów i oświadczeń  wymienionych

w pkt 6) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na zasadzie „spełnia”

lub „nie  spełnia”.

6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

I. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1)  podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których

mowa  w art. 22 ust. 1 ustawy pzp; załącznik nr 1 do formularza oferty

2)  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

z  podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem

dokumentu potwierdzającego, że te dostawy  zostały wykonane lub są

wykonywane należycie; –  załącznik nr4 do formularza oferty

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 3) dotyczącej tych podmiotów

Uwaga:

- W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału

w Postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż

złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany

średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia

NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej

dacie średni kurs NBP.

- Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż postawione w SIWZ warunki Wykonawca spełnia.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły

„0-1”, tj. „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych

do oferty.

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy   zamawiający żąda następujących  dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; załącznik nr 2 do formularza oferty,

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24

ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert, 
        a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia  w zakresie  art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Pzp – załącznik nr 3 do formularza oferty,

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
          24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
         terminu składania ofert;

6)  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert.

III) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane          
      odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda

przedstawienia:

- Materiały producenta w języku polskim potwierdzające, że zaoferowany tomograf spełnia wymagane przez Zamawiającego  parametry. Dla pojedynczych parametrów nieujętych w materiałach producenta Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta.

- Certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego i wstrzykiwacza:

- deklaracja zgodności dla oferowanego modelu i typu tomografu

- certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną

- zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego modelu i typu tomografu,

3)  Certyfikaty i świadectwa dla konsoli lekarskiej obejmujące zarówno cały osprzęt 
            (hardware) i oprogramowanie (sofware) :

- deklaracja zgodności dla oferowanego produktu

- certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną,

4)  Autoryzacja serwisu gwarancyjnego i wykonywania serwisu na terenie Polski,

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiają żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6 II SIWZ.

UWAGA:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
( np.. konsorcjum, spółka cywilna)  dokumenty wymienione w pkt 6)I, i 6)III SIWZ składane są wspólnie, natomiast dokumenty wymienione w pkt 6) II SIWZ składa każdy z podmiotów składający wspólną ofertę.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

IV.  
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6) II. 
1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma   
    siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
    albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
    zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2)  pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
     zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 
     w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

V.
1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ. U. z 2009 r., Nr 226, poz.1817) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI.

Poza w/w dokumentami oferta powinna również zawierać:

- Wypełniony formularz oferty (załącznik nr1 do SIWZ)

- Dowód wpłaty wadium

- Wypełniony formularz Specyfikacji paramentów techniczno – użytkowych – załącznik nr5 do formularza oferty.

- W przypadku, gdy wykonawcę w przetargu reprezentuje pełnomocnik oryginał pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia  publicznego.

Dokument pełnomocnictwa powinien być dołączony do oferty i zawierać w szczególności         wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze  danego Wykonawcy. Stosowne odpisy z rejestru  powinny zostać dołączone do oferty.

Zamawiający żąda, aby w formularzu oferty Wykonawca wskazał części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

7)  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z

wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także

wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują  pisemnie lub faksem  (48) 383-35-04

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich                   otrzymania.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia w który upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie  terminu składania wniosku o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana

na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Sławomir Marasek -  kierownik Sekcji Techniczno - Gospodarczej

tel   (48) 383-35-05

8) Wymagania dotyczące wadium;

Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium  w wysokości:

25 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 zł)

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.

Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Okres ważności wadium  powinien obejmować cały okres związania  ofertą.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

Bank  PEKAO  S.A.

Nr rachunku: 47 1240 5703 1111 0000 4900 3617

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed

upływem terminu do złożenia ofert nastąpi uznanie rachunku zamawiającego.

Uwaga: Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek zamawiającego niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego,  czy też innego banku.

Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu stwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. ustawy Pzp.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia

żądano.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu

zwrócono wadium na podstawie Art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy.

9) Termin związania ofertą;

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa  nie powoduje utraty wadium.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym

przedłużeniem okresu ważności wadium albo,  jeżeli nie jest to możliwie, z

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli

przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia

dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10) Opis sposobu przygotowywania ofert;

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy.

Wszystkie  miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.

Zaleca się, aby zapisane strony oferty były  ponumerowane i podpisane (parafowane) przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę w  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostoso’wanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron).

Oferent zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:

-    będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany w punkcie 1 oraz

- będą posiadać oznaczenia „nie otwierać przed 26 lipca 2012r.  godz. 10.00”

# Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było ją odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej nieważności. Zewnętrzna koperta powinna  ponadto być opisana:

# „oferta w przetargu nieograniczonym w dniu 26 lipca 2012r na realizację zadania:

Dostawa i montaż wielorzędowego tomografu komputerowego wraz z przebudową pomieszczeń do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Przysusze”

11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Przysusze Al. Jana Pawła II 9A  
w Kancelarii Dyrektora do dnia:

26 lipca 2012r, godz. 9.30

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Otwarcie ofert odbędzie się 26 lipca 2012r. o godz. 10.00  na sali konferencyjnej  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze 26-400 Przysucha, Al. Jana Pawła 9A

12) Opis sposobu obliczenia ceny;

- Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

- Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z wyceny dokonanej przez Wykonawcę na podstawie wymagań zawartych w SIWZ, dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz własnych kalkulacji Wykonawcy.

- Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.

- Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

- Cena zostanie podana przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.

- Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

- Umowa będzie zawarta na całość prac określonych w przedmiocie zamówienia

13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

Kryteria oceny ofert

1. Tryb oceny ofert

1) oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa

2) oferty oceniane będą w dwóch etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ zostaną odrzucone.

II etap: ocena merytoryczna wg  kryteriów  określonych  poniżej

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu złożone przez Oferentów nie podlegających wykluczeniu.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

1. Cena brutto za realizację  zamówienia  - waga 70 %

Ocena ofert  ( liczba punktów przyznanych przez członka komisji przetargowej ) dokonywana będzie w kryterium cena brutto za realizację  zamówienia  wg następującego wzoru:

Najniższa cena ofertowa brutto

cena oferty badanej                    x 100 x  waga kryterium (70 %)

- Parametry techniczne –  waga 30%

Sposób liczenia punktów przyznanych przez członka komisji przetargowej za poszczególne parametry techniczne.

Punkty za parametry techniczne zostaną wyliczone w oparciu o punktowane parametry przedstawione w zestawieniu parametrów technicznych w Załączniku nr4 do formularza oferty.

Parametry techniczne które będą punktowane przez zamawiającego oraz sposób punktacji dla danego parametru technicznego zostały przedstawione w Załączniku nr5 do formularza oferty.

Punkty za poszczególne parametry techniczne (liczone proporcjonalnie)  zostaną wyliczone przy zastosowaniu poniższego wzoru:

przy założeniu, że:

najwyższa wartość parametru = maksymalna liczba punktów do uzyskania za poszczególny parametr

wartość oferowana

ilość punktów = ______________    X maksymalna liczba punktów za poszczególny parametr

najwyższa wartość

Sposób liczenia punktów przyznanych przez członka komisji przetargowej za parametry techniczne.

Liczba punktów zdobyta przez Wykonawcę

Maksymalna liczba punktów zdobyta przez     x 100 x  waga kryterium (30 %)

wykonawcę spośród ofert nieodrzuconych

Sposób liczenia końcowej ilości punktów oferty przyznanych przez członka komisji przetargowej.

-  Punkty przyznane przez  poszczególnych członków komisji przetargowej w poszczególnych

kryteriach (1 i 2) podlegają sumowaniu

-  Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie w obu kryteriach

największą liczbę punktów

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

(lub w przypadku zaistnienia takiej konieczności z większą dokładnością)

14) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego;

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę

wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,

siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli

oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny

ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie

faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie

zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP, po którego

upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.”;

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ( Pzp) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, jeżeli:

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki\ unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. ustawy PZP.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem

umowy zobowiązany jest do:

a/	przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy wykonawcy),

b/	złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy                      i okazania pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

c/	wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy,

Wywiązanie się wybranego wykonawcy z powyższych formalności  jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie warunkiem koniecznym do podpisania umowy na realizację zadania.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia 	równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

        - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

        - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.( art. 93 ust. 3 Pzp ).

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia   o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia..( art. 93 ust. 5 Pzp ).

15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% wartości całkowitej ceny podanej w ofercie.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku

następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego

Bank  PEKAO  S.A.

Nr rachunku: 47 1240 5703 1111 0000 4900 3617

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w Art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.

Kwota, o której mowa powyżej, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki

umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy,

aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich

warunkach;

Wzór umowy na realizację przedmiotowego zadania został przedstawiony  jako załącznik  
nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy

w następującym zakresie i na warunkach określonych poniżej:

1.wycofanie przez producenta z rynku lub zaprzestanie produkcji oferowanego tomografu;

2 zmiany technologiczne spowodowane koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na

zmiany obowiązującego prawa,

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 lub 2 możliwa jest w szczególności zmiana: sposobu wykonania, ceny, sprzętu lub aparatury medycznej lub terminu realizacji przedmiotu umowy.

3 zmianie może ulec termin realizacji Przedmiotu Umowy i zostać przedłużony w formie

aneksu w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy w szczególności:

-  wystąpienia zdarzeń siły wyższej

-  gdy zaistnieje konieczność przerwania realizacji przedmiotu umowy z uwagi na   specyfikę działalności użytkownika lub opóźnień w realizacji robót budowlanych w SP ZZOZ w Przysusze z przyczyn niezależnych od Wykonawcy .

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w

toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Zostały one omówione w dziale VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (PZP)

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy

Odwołanie

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówieni lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa  się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 PZP.

Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 PZP.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.

Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa powyżej.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej,

na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3.

Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Informacje dotyczący odwołania zawarte są w dziale VI Rozdział 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Art. 180 do Art. 198. PZP).

Skarga do sądu

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.

Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192 – 195 stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.

Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.

Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.

Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego.”;

18) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość zamówienia

19) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

21) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

22) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

23) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w PLN.

24) Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

a) informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych,

c) informacja, które spośród kryteriów oceny ofert będą stosowane w toku aukcji elektronicznej;

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

25) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,

w szczególności kosztów przygotowania oferty.

26) Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzy  podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez  wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie  powierzy  podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie zamawiający będzie rozumiał, że wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.

27) Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom

Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Przysucha, dnia  ……………………………….

………………………………………

Kierownik Jednostki Zamawiającej