|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/92/2014                   	                        Przysucha, dnia 31.03.2014 r.

Wszyscy  uczestnicy  postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

Dostawa i instalacja aparatu ogólnodiagnostycznego USG

Nr sprawy:04/ZP/2014.

#### W dniu 27.03.2014 r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w. zadania:

Pytanie nr 1

Dotyczy: rozdz. IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający w powyższym rozdziale w jednym z odnośników wymaga załączenia do oferty Instrukcji obsługi w języku polskim.

Instrukcja obsługi jest kilkusetstronicowym dokumentem i załączanie go w wersji papierowej do oferty przetargowej wydaje się bezzasadne, tym bardziej, że Zamawiający (jak najbardziej słusznie) wymaga przedstawienia folderu/prospektu, który ma potwierdzić parametry techniczne zaoferowanego urządzenia.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od ww. zapisu lub na dopuszczenie możliwości załączenia Instrukcji obsługi na płycie CD/DVD.

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza załączenie instrukcji obsługi w języku polskim na płycie

CD/DVD

Pytanie nr 2

Dotyczy: Zał. nr 4 Zestawienie wymaganych parametrów technicznych aparatu USG

PKT. XVI Inne ppkt 7

Zamawiający w tym punkcie wymaga aby Wykonawca prowadził autoryzowany serwis gwarancyjny.

Powyższy wymóg w bardzo istotny sposób utrudnia złożenie oferty w tym postępowaniu i jest ograniczeniem, które w żaden sposób nie zabezpiecza interesów Zamawiającego. Należy zauważyć, że nasza Firma jako dystrybutor znanego i uznanego producenta systemów diagnostyki obrazowej m.in. systemów ultrasonograficznych, nie musi posiadać autoryzowanego serwisu.

Na podstawie zawartej umowy dystrybucyjnej gwarantujemy klientowi, że każde zaoferowane                            i sprzedane przez Nas urządzenie jest instalowane przez wykwalifikowany personel certyfikowany przez producenta oraz jest objęty serwisem centralnym gwarancyjnym i pogwarancyjnym na terenie Polski.

W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od ww. wymogu lub nadanie mu następującego brzmienia:

„Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny”

Odpowiedź:Zamawiający w zał.4 pkt. XVI ppkt. 7 wyraża zgodę na  zmianę treści i nadaje  następujące brzmienie: „Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny”

Pytanie nr 3

Dotyczy: Zał. nr 4 Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert)

PKT. XIV Inne ppkt 2

Prosimy o doprecyzowanie, czy funkcjonalność opisana przez Zamawiającego w w/w punkcie: „Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń” jest bezwzględnie wymagana.

Odpowiedź:Tak.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Wymagania dotyczące integralności i synchronizacji danych z obecnym systemem informatycznym Zamawiającego

PKT. XV Inne ppkt 1

Czy Zamawiający posiada wolne licencje w posiadanym systemie OPTIMED esaprojekt.pl, umożliwiające podłączenie aparatu USG? Jeśli nie, prosimy o podanie informacji po czyjej stronie będą koszty związane z zakupem licencji i podłączenia – Wykonawcy, czy Zamawiającego? Jeśli koszty te będą występowały po stronie Wykonawcy/Dostawcy aparatu USG, zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na w/w koszty, tak aby były one jednakowe dla wszystkich potencjalnych oferentów.

Odpowiedź:Zamawiający nie posiada licencji umożliwiającej podłączenie aparatu USG do systemu OPTIMED. Koszty podłączenia występują po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Wymagania dotyczące integralności i synchronizacji danych z obecnym systemem informatycznym Zamawiającego

PKT. XV Inne ppkt 2

Czy Zamawiający posiada wolne licencje w posiadanym systemie PACS/DICOM imsm.pl umożliwiające podłączenie aparatu USG? Jeśli nie, prosimy o podanie informacji po czyjej stronie będą koszty związane z zakupem licencji i podłączenia – Wykonawcy, czy Zamawiającego? Jeśli koszty te będą występowały po stronie Wykonawcy/Dostawcy aparatu USG, zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na w/w koszty, tak aby były one jednakowe dla wszystkich potencjalnych oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada licencji umożliwiającej podłączenie aparatu USG do systemu PACS/DICOM.Koszty podłączenia występują po stronie Wykonawcy.

Przysucha, dn. 31.03.2014r.

Dyrektor SPZZOZ w Przysusze

lek. med. Grzegorz Dziekan