|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/151/2014                   	                        Przysucha, dnia 18.06.2014 r.

Wszyscy  uczestnicy  postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów wraz z obsługą badań mikrobiologicznych i specjalistycznych dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze.

Nr sprawy:05/ZP/2014.

#### W dniu 18.06.2014 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w. zadania:

Dotyczy pakietu 1

1.Czy zamawiający dopuści analizator, mający możliwość wykonywania ponad 50 próbek jednorazowo i ciągłego podawania próbek na statywach, bez przerywania pracy analizatora?

Odp. Tak.

2.Czy zamawiający posiada laboratoryjny system informatyczny? Jeśli tak, to jaki jest to system i przez jaką firmę obsługiwany? Informacja jest konieczna w celu odpowiedniej kalkulacji kosztów podłączenia

Odp. System produkcji firmy ATD – Software s.c.

Przysucha, dn. 18.06.2014r.

Dyrektor SPZZOZ w Przysusze

lek. med. Grzegorz Dziekan