|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L. Dz. SPZZOZ/220/2012                   	                        Przysucha, dnia 26.06.2012 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

Dostawa i montaż wielorzędowego tomografu komputerowego wraz z przebudową pomieszczeń do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Przysusze.

Nr sprawy:40/ZP/2012.

#### W dniu  20.06.2012 r. wpłynęło  do Zamawiającego zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w. zadania:

Zapytanie1

Po zapoznaniu się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikiem nr 5 do Formularza Oferty „Specyfikacja parametrów techniczno – użytkowych”zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

1„Czy Zamawiający w punkcie 70 w/w załącznika: ”Automatyczny dedykowany wstrzykiwacz środka cieniującego” będzie wymagał dostarczenia Tomografu Komputerowego wyposażonego we  wstrzykiwacz  kontrastu: jednogłowicowy(pozwalający podać tylko środek cieniujący) czy dwugłowicowy (pozwalający na podanie środka cieniującego lub roztworu NaCl a także obu płynów jednocześnie – symultanicznie)?”

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał wstrzykiwacza dwugłowicowego, umożliwiającego podanie dwu płynów (środka cieniującego i soli fizjologicznej) z możliwością zaprogramowania ich podania, w tym jednoczasowo i kolejno.