|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/186 /2012                   	                        Przysucha, dnia 25.05.2012 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

Dostawę odczynników i dzierżawę analizatorów wraz z laboratoryjnym systemem informatycznym dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze.

Nr sprawy:39/ZP/2012.

#### W dniu  25.05.2012 r. wpłynęło  do Zamawiającego zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w. zadania:

Zapytanie

„.Dotyczy załącznika nr 5, zadania nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pakiety w zadaniu nr 1?”

Odpowiedź: NIE . Zgodnie z SIWZ