|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/365/2012                   	                        Przysucha, dnia 05.10.2012 r.

Wszyscy  uczestnicy  postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

### Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze

Nr sprawy:43/ZP/2012.

#### W dniu 04.10.2012 r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w. zadania:

Pakiet 1 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści igły z nakładką zabezpieczającą wykonaną z poliwęglanu?

Odpowiedź:Tak

Pakiet 1 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści igły G18 i G19 o dł. 90mm?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 1 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści igłę G19 x50mm w miejsce G19x40mm?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 1 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści standardowe rurki Guedela?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 1 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści rozmiary od 3-10?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 2 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem 5-10ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 2 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya  CH8-10 z balonem 3-5ml oraz CH12-14 z balonem 5-10ml?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 2 pozycja 7-10

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem 5-10ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji 99,999

| 30 l/min [hPa] | 1,0 |
| --- | --- |
| 60 l/min [hPa] | 2,4 |
| 90 l/min [hPa] | 4,0 |

Odpowiedź: Tak

Pakiet 3 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści średnicę 55mm?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 3 pozycja 24, 26, 27, 29, 31

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ

Pakiet 4 pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe w op.a’200szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 4 pozycja 1-9

Stosowanie rękawic medycznych ma na celu zabezpieczenie personelu medycznego oraz pacjenta przed ryzykiem zakażenia drobnoustrojami przenoszonymi drogą kontaktu zatem prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z normą ASTM F 1671 Zamawiający oczekuje rękawic odpornych na przenikanie drobnoustrojów krwiopochodnych oraz chroniących przed zakażeniami wirusami zapalenia wątroby (typ B i C) oraz wirusem HIV i zastrzega sobie w razie wątpliwości prawo do wezwania Wykonawców do złożenia badań z wiarygodnych jednostek niezależnych od producenta potwierdzających spełnianie ww. warunków? Stosowanie odpowiednich rękawic jest podstawowym warunkiem ochrony pacjentów i pracowników przed zakażeniem.

Odpowiedź: Tak

Pakiet 6 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści skalę co 0,5ml?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 6 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową z igłą 0,45x13mm?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 8 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kubek jałowy 120ml?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 8 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do cytologii o długości całkowitej 200mm, dł. włosia 26mm, szerokość włosia 20mm?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 8 pozycja 20

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ

Pakiet 8 pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści kaczkę URI 38x16 torba foliowa + pochłaniacz zapachu o poj. 500ml?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 9 pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 9 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule z przepływem 36ml/min?

Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 9 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule z przepływem 65ml/min?

Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 9 pozycja 1-3

Czy Zamawiający wymaga aby Kaniula dożylna posiadająca dodatkowy boczny otwór w igle umożliwiający szybszą identyfikację poprawnego wkłucia poprzez wypływ krwi pomiędzy cewnik a igłę?

Odpowiedź:Zamawiający nie wymaga.

Przysucha, dn.05.10.2012r.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan