|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/374/2012                   	                        Przysucha, dnia 08.10.2012 r.

Wszyscy  uczestnicy  postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

### Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze

Nr sprawy:43/ZP/2012.

#### W dniu 08.10.2012 r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w zadania:

W związku z zamiarem ubiegania się o uzyskanie w/w zamówienia publicznego zwracam się do Zamawiającego z następującymi pytaniami:

Zadanie 4

Poz. 1,2,3

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawiczek winylowych przebadanych na przenikanie krwiopochodnych patogenów  - wirusów – zgodnie z normą ASTMF 1671?

Odpowiedź:Nie.

Poz 4,5,6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawiczek nitrylowych konfekcjonowanych w opakowaniach po 150 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ?

Jednocześnie informuję, iż takie rozwiązanie nie spowoduje zwiększenia wartości całego pakietu.

Odpowiedź:Tak.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawiczek nitrylowych zarejestrowanych jako wyrób medyczny oraz posiadających II kategorię środka ochrony indywidualnej, co daje personelowi większą ochronę podczas procedur medycznych oraz niemedycznych?

Odpowiedź:Nie.

Zadanie 10

Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie pasa 100-150 cm, konfekcjonowanych w opakowaniach po 20 szt w odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ?

Odpowiedź:Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych w opakowaniach po 20 szt. z odpowiednim przelicznikiem zamawianych ilości ale o obwodzie pasa podanego w SIWZ.

Poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych o obwodzie pasa 70-110 cm, konfekcjonowanych w opakowaniach po 20 szt w odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych w opakowaniach po 20 szt. z odpowiednim przelicznikiem zamawianych ilości ale o obwodzie pasa podanego w SIWZ.

Przysucha, dn.08.10.2012r.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan