|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/373/2012                   	                        Przysucha, dnia 08.10.2012 r.

Wszyscy  uczestnicy  postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

### Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze

Nr sprawy:43/ZP/2012.

#### W dniu 05.10.2012 r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w zadania:

dotyczy zadania Nr 9 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o przepływie 36ml/min, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:Tak

dotyczy zadania Nr 9 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o przepływie 61ml/min, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:Tak

dotyczy zadania Nr 9 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli o przepływie 90ml/min, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:Tak

Przysucha, dn.08.10.2012r.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan