|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/375/2012                   	                        Przysucha, dnia 08.10.2012 r.

Wszyscy  uczestnicy  postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

### Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze

Nr sprawy:43/ZP/2012.

#### W dniu 05.10.2012 r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w zadania:

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o art. 38 ust.1 Ustawy – Prawo Zamówień z dnia 29 stycznia 2004 r. zwracamy się do Państwa z następującym zapytaniem :

- Czy Zamawiający w Pakiecie 7, poz. 4 mógłby dokładnie sprecyzować jaką probówkę ma na myśli; wymiary, pojemność, i czy ma to być probówka sucha?

Odpowiedź:Probówka o pojemności 3ml na 2,5 ml krwi z  podziałką, z heparyną litową.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 7, poz. 5 wymaga zestawu do pomiaru OB typu Tapval na 1 ml krwi z przebijalnym bezpiecznym korkiem i rurką z wewnętrznym tłokiem i podziałką.?

Odpowiedź:Nie.

3.Czy Zamawiający w Pakiecie 7 dopuści podanie cen jednostkowych do trzech miejsc po przecinku?

Odpowiedź:Nie.

Przysucha, dn.08.10.2012r.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan