|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/368/2012                   	                        Przysucha, dnia 08.10.2012 r.

Wszyscy  uczestnicy  postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

### Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze

Nr sprawy:43/ZP/2012.

#### W dniu 05.10.2012 r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w zadania:

PYTANIA

1)Pakiet 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę 1,1 x 40 zamiast 1,0 x 40mm?

Odpowiedź:Tak.

2)Pakiet 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarach: 18G 90mm różowa oraz 19G 90mm kremowa?

Odpowiedź:Tak.

3)Pakiet 1 poz. 7

Czy Zamawiający wydzieli poz. 7 do osobnego pakietu?

Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ.

4)Pakiet 2 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści cewniki z otworami naprzemianległymi o długości 40 cm dla rozm. 8-10 oraz 60cm dla rozm. 12-14?

Odpowiedź:Tak.

5)Pakiet 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 10/30ml?

Odpowiedź:Tak.

6)Pakiet 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści balon 3/5 dla rozm. 8-10 oraz 5/10ml lub 10/30ml dla rozm. 12-14?

Odpowiedź:Tak.

7)Pakiet 2 poz. 7-10

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 5/10ml lub 10/30ml?

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcze cewnik z balonem 10/30ml

8)Pakiet 3 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści paski do glukometrów innego niż podany producenta wraz z glukometrami? Proszę o podanie ilości glukometrów.

Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ.

9)Pakiet 3 poz. 30

Czy Zamawiający dopuści dren o dł. 213 cm?

Odpowiedź:Tak.

10)Pakiet 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści skalowanie co 0,5ml?

Odpowiedź:Tak.

11)Pakiet 6 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,45x13mm?

Odpowiedź:Tak.

12)Pakiet 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 120ml?

Odpowiedź:Tak.

13)Pakiet 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 3l?

Odpowiedź:Tak.

14)Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści kaniule z FEP o przepływie odpowiednio 36, 65 i 95 ml/min?

Odpowiedź:Tak.

Przysucha, dn.08.10.2012r.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan