|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/431/2012                   	                        Przysucha, dnia 12.11.2012 r.

Wszyscy  uczestnicy  postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

Dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do Działu Farmacji w

SP ZZOZ w Przysusze

Nr sprawy:44/ZP/2012.

#### W dniu 09.11.2012 r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w. zadania:

PYTANIA

PAKIET 14 – OPATRUNKI:

Ad poz

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 37, 38,39

Czy Zamawiający wymaga aby przylepce i plastry pokryte były hipoalergicznym klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całą powierzchnię?

Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ.

Ad poz.18

Czy Zamawiający wymaga aby opatrunek włókninowy do mocowania kaniul był sterylny, hipoalergiczny , przepuszczalny, z klejem akrylowym,

o rozmiarze 7,6cm x 5,1cm ,

klej akrylowy na powierzchni przylepnej, sterylizacja radiacyjna?

Odpowiedź:Zgodnie z SIWZ.

Ad poz. 20

Czy Zamawiający dopuści przylepiec jedwabny w rozmiarze 2,5cm x 9,1cm ?

Odpowiedź:Tak.

Ad poz. 23

Czy Zamawiający dopuści przylepiec na jedwabiu w rozmiarze 1,25cm x 9,1cm ?

Odpowiedź:Tak.

Ad poz.34

Czy Zamawiający dopuści przylepiec łączący brzegi rany o Roz. 6mm x 100mm ?

Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie zawierające 50 kopet , 1 koperta zawiera 10szt?

Odpowiedź:Tak, Zamawiający miał na myśli opakowanie zawierające 50 kopert po 10 szt. w kopercie.

Ad. Poz. 30

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie siatki opatrunkowej na palec  renomowanego producenta Lohmnn&Rauscher , który oferuje siatki wysokiej jakości o parametrach 6 metrow w stanie relaksacyjnym (swobodnym ) o bardzo dużej rozciągliwości . Długość w stanie rozciągniętym wynosi 25m , podobnie jak u pozostałych znaczących producentów siatek opatrunkowych.

Odpowiedź:Zamawiajacy wyraża zgodę po przeliczeniu ilości.

Ad. Poz .31

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie siatki opatrunkowej  na małe części kończyn (dłoń, stopa) renomowanego producenta Lohmnn&Rauscher , który oferuje siatki wysokiej jakości o parametrach 6 metrow w stanie relaksacyjnym (swobodnym ) o bardzo dużej rozciągliwości . Długość w stanie rozciągniętym wynosi 25m , podobnie jak u pozostałych znaczących producentów siatek opatrunkowych.

Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę po przeliczeniu ilości.

Ad Poz 32

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie siatki opatrunkowej  na kończyny ramię, małe głowy renomowanego producenta Lohmnn&Rauscher , który oferuje siatki wysokiej jakości o parametrach 6 metrow w stanie relaksacyjnym (swobodnym ) o bardzo dużej rozciągliwości . Długość w stanie rozciągniętym wynosi 25m , podobnie jak u pozostałych znaczących producentów siatek opatrunkowych.

Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę po przeliczeniu ilości.

Ad. Poz. 40

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie siatki opatrunkowej duże głowy i tułowia renomowanego producenta Lohmnn&Rauscher , który oferuje siatki wysokiej jakości o parametrach 6 metrow w stanie relaksacyjnym (swobodnym ) o bardzo dużej rozciągliwości . Długość w stanie rozciągniętym wynosi 25m , podobnie jak u pozostałych znaczących producentów siatek opatrunkowych.

Odpowiedź: Zamawiajacy wyraża zgodę po przeliczeniu ilości.

Przysucha, dn.12.11.2012r.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek. med. Grzegorz Dziekan