|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/48/2013                   	                        Przysucha, dnia 08.02.2013 r.

Wszyscy  uczestnicy  postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego wraz z montażem dla SPZZOZ w Przysusze w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II – obszar A”

Nr sprawy:01/ZP/2013.

#### W dniu 06.02.2013 r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w. zadania:

Pytanie 1 –dot. Terminu realizacji.

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji na 21 dni od podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin realizacji zadań do 21 dni od daty

podpisania umowy.

Pytanie 2 –dot. Aparatu do terapii ultradźwiękowej.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaproponuje aparat do ultradźwięków z głowicami 1 i 4cm°/ 1 i 3 MHz?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3 –dot. Sprzętu rehabilitacyjnego: kamaszków, rotorów, klinów, innych.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaproponuje matę o długości 185cm?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4 –dot. Sprzętu rehabilitacyjnego: leżanek, taboretów.

Czy Zamawiający Wymaga aby podstawa taboretów była wykonana ze stali chromowanej co przedłuży znacznie okres ich użytkowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taborety z podstawą ze stali chromowanej.

Pytanie 5 –dot. Sprzętu rehabilitacyjnego: leżanek, taboretów.

Czy Zamawiający Wymaga aby leżanka do masażu posiadała elektryczną regulację wysokości za pomocą ramy dostępnej z każdej części stołu co znacznie ułatwia pracę terapeutom?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką leżankę.

Pytanie 6 –dot. Diatermii krótkofalowej.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaproponuje diatermię posiadającą w swoim wyposażeniu standardowych dwa ramiona wraz z termoplodami 140mm ale nie posiadający podkładów, woreczków i pasków?

Odpowiedź:Tak.

Pytanie 7 –dot. Urządzenia do krioterapii.

Proszę o określenie jakiej pojemności zbiornika na azot wymaga Zamawiający: 11,26,35,60 litrów?

Odpowiedź:Zamawiający wymaga zbiornika na azot o pojemności w przedziale od 20 do 26 llitrów

Pytanie 8 –dot. Aparatu do masażu limfatycznego.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaproponuje aparat do masażu limfatycznego obsługujący pięciokomorowe mankiety?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9 –dot. Cykloergometra.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaproponuje ergometr posiadający indukcyjny system hamowania?

Odpowiedź: Tak.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan