|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/50/2013                   	                        Przysucha, dnia 08.02.2013 r.

Wszyscy  uczestnicy  postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego wraz z montażem dla SPZZOZ w Przysusze w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II – obszar A”

Nr sprawy:01/ZP/2013.

#### W dniu 06.02.2013 r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w. zadania:

Zadanie nr 7 urządzenie do krioterapii

Proszę o pilne podanie drogą e-meil, fax, parametrów aparatu oraz wielkości zbiornika.

Odpowiedź: waga (bez azotu): 22-24 kg, szerokość:400-470mm,wysokość:860-1300mm, wyświetlacz: LED lub LCD, pojemność zbiornika azotu:20-26l

.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan