|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/51/2013                   	                        Przysucha, dnia 08.02.2013 r.

Wszyscy  uczestnicy  postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego wraz z montażem dla SPZZOZ w Przysusze w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II – obszar A”

Nr sprawy:01/ZP/2013.

#### W dniu 06.02.2013 r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w. zadania:

Zgodnie z przepisami art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o zamówieniach publicznych           (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 1 – aparat do elektroterapii

Pytanie 1: Jakie prądy ma generować aparat?

Odpowiedź: Pełen zakres prądów niskiej i średniej częstotliwości stosowanych w fizjoterapii.

Pytanie 2: Czy przez dokumenty określone w rozdziale III SIWZ, potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania Zamawiający rozumie dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt jest certyfikowanym wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Tak

Zadanie nr 2 – aparat do terapii ultradźwiękowej

Pytanie 3: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania aparat wyposażony w głowice o wymiarach: 2,52cm i 5,0cm2?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4: Czy przez dokumenty określone w rozdziale III SIWZ, potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania Zamawiający rozumie dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt jest certyfikowanym wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Tak

Zadanie nr 6 – diatermia krótkofalowa

Pytanie 5: Jakie aplikatory mają stanowić wyposażenie diatermii?

Odpowiedź: Aplikatory sztywne i miękkie

Pytanie 6: Czy przez dokumenty określone w rozdziale III SIWZ, potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania Zamawiający rozumie dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt jest certyfikowanym wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Tak

Zadanie nr 7 – aparat do ktrioterapii

Pytanie 7: Jaka ma być pojemnośc zbiornika na ciekły azot?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zbiornika na azot o pojemności w przedziale od 20 do 26 litrów.

Pytanie 8: Czy aparat ma być wyposażony w zbiornik zapasowy?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9: Czy przez dokumenty określone w rozdziale III SIWZ, potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania Zamawiający rozumie dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt jest certyfikowanym wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Tak

Zadanie nr 12 – cykloergometr

Pytanie 10: Czy zamawiający dopuści cykloergometr wyposażony w elektromechaniczny system hamowania zapewniający bardzo precyzyjne sterowanie obciążeniem?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 11: Czy przez dokumenty określone w rozdziale III SIWZ, potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania Zamawiający rozumie dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt jest certyfikowanym wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Tak

Zadanie nr 9 – aparat do laseroterapii

Pytanie 1: Jakie sondy punktowe ma posiadać laser?

Odpowiedź: Aparat do laseroterapii plus dwie sondy: sondę o długości fali 800-810nm, sondę prysznicową.

Pytanie 2: Jaka ma być moc skanera?

Odpowiedź: Moc wyjściowa głowicy skanującej 35mW/250mW, dl. fali promieniowania 658/808 nm(bez sond punktowych).

Pytanie 3: Czy przez dokumenty określone w rozdziale III SIWZ, potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania Zamawiający rozumie dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt jest certyfikowanym wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Tak

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan