|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/52/2013                   	                        Przysucha, dnia 08.02.2013 r.

Wszyscy  uczestnicy  postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego wraz z montażem dla SPZZOZ w Przysusze w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II – obszar A”

Nr sprawy:01/ZP/2013.

#### W dniu 07.02.2013 r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w. zadania:

Zadnie nr 4

pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół rehabilitacyjny 2-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. Ustawienie podgłówka wspomagane jest sprężyną gazową.

Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych

Długość: 203cm

Wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie: 60-92cm

Szerokość:70cm

Regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie: -60° + 45°

Waga: 82kg

Maksymalne obciążenie: 150kg

Odpowiedź:Tak

Pkt:3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu leżanka  wykonaną z drewna bukowego, nie zawiera elementów metalowych.

Dane techniczne:
Długość:180cm
Wysokość: 65cm 
Szerokość: 65cm
Ręcznie regulowany zagłówek w zakresie: 0° - 35°
Waga: 30kg
Maksymalne obciążenie: 200kg

Odpowiedź:Tak

Pkt: 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kozetkę lekarską   - wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor szary.Tapicerka 2-częściowa z regulowanym zagłówkiem.

Dane techniczne:
Długość:180cm 
Wysokość: 55cm 
Szerokość: 60cm
Regulowany zagłówek  skokowo w zakresie: -60° +50°
Waga: 30kg
Maksymalne obciążenie: 150kg

Odpowiedź:Tak

zadnie nr 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu APARAT DO LASEROTERAPII:

PROGRAMY ZABIEGOWE

uproszczenie obsługi aparatu

jedn. chor. wybierane wg nazwy

30 programów dla sondy IR

20 programów dla sondy R

20 programów użytkownika

8 programów z czest. Nogiera

30 programów z czest. Volla

SEKWENCJE ZABIEGOWE

złożenie dwóch programów dla laserów R i IR w

jeden zabieg

uproszczenie obsługi aparatu

10 sekwencji dla sond punktowych

25 sekwencji dla aplikatorów skanujących

ERGONOMIA

tryby pracy: programowy/manualny

duży, czytelny wyświetlacz

obsługa w trybie graficznym

system informacji kontekstowej

możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu

edycja nazw programów użytkownika

KONSTRUKCJA

duży wyświetlacz graficzny

liczniki czasu pracy sond laserowych

stabilizacja i regulacja mocy sond

dwa uniwersalne gniazda sond

wyrafinowane wzornictwo obudowy i klawiatury

apl. skanujący R+IR 50mW+400Mw

Odpowiedź:Tak

Zadanie nr 1

Czy Zamawiajacy dopuści do przetargu aparat do elektroterapii  przeznaczony jest do

przeprowadzania zabiegów leczniczych:

•bipolarnymi (dwukierunkowymi) i unipolarnymi (jednokierunkowymi) prądami niskiej częstotliwości

•bipolarnymi (dwukierunkowymi) prądami średniej częstotliwości i unipolarnymi (jednokierunkowymi)

prądami średniej częstotliwości modulowanymi przebiegami niskiej częstotliwości

dysponuje dwoma w pełni niezależnymi kanałami elektroterapii z możliwością sprzężenia w celu

wykonywania zabiegów czteroelektrodowych.

ERGONOMIA

•dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe

•tryb pracy: programowy/manualny

•duży, czytelny wyświetlacz

•obsługa w trybie graficznym

•baza wbudowanych programów zabiegowych

•wybór jednostek chorobowych po nazwie

•zegar zabiegowy

•test elektrod

•statystyki przeprowadzanych zabiegów

•regulacja głośności sygnalizatora

dźwiękowego

KONSTRUKCJA

•duży wyświetlacz graficzny

•nowoczesne wzornictwo

•trwała i niezawodna klawiatura

•praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia)

•pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie

•możliwość generowania prądów

jednokierunkowych (unipolarnych) w trybie przerywanym

•autotest – bieżąca kontrola sprawności

aparatu

PROGRAMY ZABIEGOWE

•uproszczenie obsługi aparatu

•jednostki chorobowe wybierane po nazwie

•59 wbudowanych programów zabiegowych

•50 programów do ustawienia dla użytkownika

•20 programów ulubionych

•nadawanie własnych nazw programom

Odpowiedź:Tak

.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan