|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/53/2013                   	                        Przysucha, dnia 08.02.2013 r.

Wszyscy  uczestnicy  postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego wraz z montażem dla SPZZOZ w Przysusze w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II – obszar A”

Nr sprawy:01/ZP/2013.

#### W dniu 07.02.2013 r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w. zadania:

Jesteśmy producentem oraz dostawcą aparatów do krioterapii miejscowej ciekłym azotem i zamierzamy uczestniczyć w przetargu jw.

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem,  dotyczącym  wymaganych parametrów technicznych  –  Zadanie nr 7   – Urządzenie do krioterapii

- Czy dopuszczacie Państwo możliwość uczestniczenia w przetargu  urządzenia ze zbiornikiem o objętości 32 l.

. Odpowiedź: Zamawiający wymaga zbiornika na azot o pojemności w przedziale od 20 do 26 llitrów.

- Czy dopuszczacie Państwo do przetargu aparat do krioterapii o płynnej regulacji intensywności nadmuchu od 50 do 100% ( zmiana co 5%)

Odpowiedź: Tak

- Czy dopuszczacie Państwo możliwość uczestniczenia w przetargu  urządzenia wyposażonego w ekran LCD o przekątnej 4,2 cala.

Odpowiedź: Tak

.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan