|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzozprzysucha.pl www.spzzozprzysucha.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/278/2016                  	                                                       Przysucha, dnia 10.10.2016 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

06/ZP/2016

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przysusze – 06/ZP/2016

Dotyczy zadanie 11 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści końcówki o kolorze żółtym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza końcówek innych niż bezbarwne.

Dotyczy zadanie 11 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści końcówki o kolorze niebieskim?

Odpowiedź:Zamawiający nie dopuszcza końcówek innych niż bezbarwne.

Dotyczy zadanie 11 poz. 14

Jakie wymiary mają posiadać kapilary?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kapilary do gazometrii o poj. 100 μl ( Φ 1,6x125 mm) z heparyną litową.

Dotyczy zadania 11 poz.8

Odpowiedź: Zamawiający wymaga płyt z rowkiem usztywniającym, ponieważ jest to dla niego ważna cecha- ułatwiająca wykonanie badań. Dopuszczamy płyty bez rowka usztywniającego, pod warunkiem zaoferowania statywu do płyt w ilości 2 szt.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan