|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzozprzysucha.pl www.spzzozprzysucha.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/274/2016                  	                                                       Przysucha, dnia 06.10.2016 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

06/ZP/2016

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przysusze – 06/ZP/2016

Pakiet 1 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igły dostępne w rozmiarach G18 x 3,5” (1,2x90mm) i G19 x 3,5” (1,1x90mm), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści igłę do trepanobiopsji z ergonomicznym uchwytem typu „młotek”, jak na poniższym zdjęciu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści igłę do trepanobiopsji z ergonomicznym uchwytem typu „młotek”, jak na poniższym zdjęciu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 pozycje 5, 7, 8, 9, 12

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z balonem 5-10ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a  CH 8-10 z balonem 3-5ml oraz CH12-14 z balonem 5-10ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o poniższym składzie: ?

| L.p. | Zawartość Pakietu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nerka j.u. | 1 szt. |
| 2 | Tupfer gazowy kula 3,5cm | 5 szt. |
| 3 | Kubek 150ml | 1 szt. |
| 4 | Kompresy gaz.13N 8W 7,5cmx7,5cm | 2 szt. |
| 5 | Pęseta plastikowa dł. 13 cm | 1 szt. |
| 6 | Serweta oper. 50 x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otw. o śr. 7 cm | 1 szt. |
| 7 | Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M | 2 szt. |
| 8 | Serweta oper. 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową | 1 szt. |

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr do rurek intubacyjnych o skuteczności filtracji bakterii i wirusów >99,999%, o oporach przepływu ok. 1,0cm H2O przy 30l/min, ok. 2,45cm H2O przy 60l/min, ok. 4,1cm H2O przy 90l/min, o objętości ściśliwej 45ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr do rurek intubacyjnych o skuteczności filtracji bakterii i wirusów >99,99%, o oporach przepływu ok. 0,9cm H2O przy 30l/min, ok. 2,0cm H2O przy 60l/min, ok. 4,1cm H2O przy 90l/min, o objętości ściśliwej 37ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3 pozycja 23

Czy Zamawiający ma na myśli wziernik uszny ?

Odpowiedź: Wziernik do jamy ustnej.

Pakiet 4 pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniu a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 6 pozycje 1, 2, 3, 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe, spełniające pozostałe wymagania SWIZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 6 pozycja 4

Czy Zamawiający oczekuje wkładu do strzykawki automatycznej Nemoto 200ml z przedłużaczem i aspiratorem ?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 8 pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 108mm x 23m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8 pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści kieliszki o pojemności 30ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan