|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/258/2014                   	                        Przysucha, dnia 06.10.2014 r.

Wszyscy  uczestnicy  postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

### Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze

Nr sprawy:07/ZP/2014.

#### W dniu 03.10.2014 r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w zadania:

W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania o zamówienie publiczne, uprzejmie proszę o udzielenie następujących wyjaśnień:

1.Zadanie nr 10 - Czy Zamawiający dopuści  pieluchomajtki pakowane inaczej niż po 30 sztuk, np. po 20, skoro dopuszcza  w trakcie trwania umowy zmianę na nowy produkt (§ 9 pkt 2 ppkt b wzoru umowy) z odpowiednim przeliczeniem w formularzu?

Odpowiedź: Tak

2.Zadanie nr 10 - Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiary: M (75-110 cm.), L (110-150 cm.), które pozwalają na ich prawidłowe dopasowanie dla wszystkich pacjentów o obwodach pasa w zakresie od 75 do 150 cm., a więc mieszczą się w ramy wymagane przez Zamawiającego, tj. będą odpowiednie dla osób o obwodzie 90 – 150 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3.Zadanie nr 10 – Czy Zamawiający poda wymagane dla produktów chłonności (wg normy ISO 11948-1)? Podane przez Zamawiającego wymagania chłonności poprzez określenie: „utrata moczu ok. 200-300 ml w ciągu 4 godz. wraz z częstym nieotrzymaniem stolca” nie określa jednoznacznie jaką chłonność pieluchomajtek wymaga Zamawiający w odróżnieniu od zastosowania powszechnie używanych dla określenia chłonności norm ISO. Brak jednoznacznego i klarownego wymogu chłonności może doprowadzić do sytuacji, że Wykonawcy zaoferują produkt nie spełniający wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź: M- minimalna chłonność 1800 ml wg  ISO 11948-1, L-minimalna chłonność 2100 ml wg ISO 11948-1

Przysucha, dn.06.10.2014r.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan