|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzozprzysucha.pl www.spzzozprzysucha.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/271/2016                  	                                                       Przysucha, dnia 07.10.2016 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

06/ZP/2016

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przysusze – 06/ZP/2016

Zadanie nr 6, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji zamiennik Producenta SCW Medicath Ltd. W 100%  zekompatybilny z wstrzykiwaczami do kontrastu Nemoto A-60. Zestaw do systemu 
NEMOTO A-60 zawiera: wkład o pojemności 200 ml, złącze szybkiego napełniania, złącze niskiego ciśnienia o długości 15 cm i wytrzymałości do 375 PSI, model zamiennika CT-200-NE.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan