|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/263/2014                   	                        Przysucha, dnia 06.10.2014 r.

Wszyscy  uczestnicy  postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

### Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze

Nr sprawy:07/ZP/2014.

#### W dniu 06.10.2014 r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w zadania:

Zadanie nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający preparat Sensiva Wash Lotion w postaci emulsji myjącej, przeznaczonego do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała, sprawdzonego dermatologicznie, chroniącego i pielęgnującego skórę podczas mycia, odpowiedniego dla skóry wrażliwej i zniszczonej, bez barwników oraz mydła z zawartością alantoiny chroniącej skórę przed podrażnieniami, o pH 4,8-5,2, nie zawierającego w swoim składzie kwasu kokosowego, mlekowego, undecylowego, alkoholi, bez działania bójczego, w opakowaniach a 500ml lub 5l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: : Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 12 poz. 2

W związku opakowania 700ml nie są kompatybilne z dozownikami do preparatów 500ml a także uzupełniającymi kanistrami 5l i uniemożliwiają zaproponowanie licznych preparatow, zwracamy sią z prośbą o wydzielenie pojemności 500 ml oraz 5l i utworzenie z nich odrębnego pakietu.

Odpowiedź: : Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 12 poz. 2

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe prosimy o dopuszczenie preparatu Sensiva Care Emulsion w postaci emulsj, przeznaczonego do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, sprawdzonego dermatologicznie, chroniącego i pielęgnującego skórę podczas mycia, odpowiedniego dla skóry wrażliwej i zniszczonej, bez barwników oraz mydła, o neutralnym pH dla skóry,z zawartością alantoiny chroniącej skórę przed podrażnieniami, w opakowaniach a 500ml, oraz 5l?

Odpowiedź: : Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 12 poz. 2

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe pytanie prosimy o dopuszczenie płynu Antbac do higienicznej i chirurgicznej do dezynfekcji rąk na bazie etanolu i propan-2-olu, skutecznego wobec B, F, Tbc, V (Polio, Adeno) – higieniczna dezynfekcja do 1minuty, chirurgiczna dezynfekcja do 3 minut,  nie wykazującego działania uczulającego, o pH 6, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 700ml?

Odpowiedź: : Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 12 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu Desderman N do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, opartego na bazie etanolu i 2- difenylolu, z zawartością substancji nawilżających i natłuszczających zapobiegających wysuszaniu rąk i utrzymujących elastyczność skóry, pH 6,0, wykazującego spektrum działania obejmujące B, MRSA, Tbc, F, V (w tym Polio, Rota, Noro, HIV, HBV, HAV, Herpes simplex, Adeno, Vaccinia) barwiony, dopuszczony do stosowania na oddziałach z noworodkami, przedłużony czas działania do 4 godzin, w opakowaniach a 500ml oraz 5l?

Odpowiedź: : Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 12 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Primasept Med do mycia i higienicznej dezynfekcji rąk i skóry, opartego na bazie 1- propanolu , 2-propanolu i 2 – difenylolu, o spektrum działania B (Tbc, MRSA), F, V (HBV, HIV, Vaccinia, Papova SV40),pH ok. 7,8, w opakowaniach a 5l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: : Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 12 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu Octenisept opartego na bazie dichlorowodorku octenidyny, przeznaczonego do dezynfekcji błon śluzowych oraz obszaru genitalnego, nie zawierającego jodu, fenoli, w opakowaniach a 1l z odpowiednim przeliczeniem ilości opaakowań?

Odpowiedź: : Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 12 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia, antybakteryjnego preparatu Octenisept opartego na bazie dichlorowodorku octenidyny, przeznaczonego do profilaktyki p/grzybicznej stóp, w opakowaniach 250ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: : Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 12 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu Mikrozid Sensitive Liquid w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych,  zawierający chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, chlorek didecylodimetyloamoniowy, czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo-C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylowy,

spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min,

Preparat posiada opinię z Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej oraz Oddziału Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Kliniki Neonatologii, w opakowaniach 1L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Proponowany preparat do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, zawiera w swoim składzie więcej niż 20% alkoholi.

Odpowiedź: : Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 12 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek Mikrozid  Sensitive Wipes do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych,  zawierający chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, chlorek didecylodimetyloamoniowy, czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo-C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylowy,

spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, preparat posiada opinię z Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Intensywnej Terapii Niemowlęcej i Dziecięcej oraz Oddziału Intensywnej Terapii Oddziału Klinicznego Kliniki Neonatologii pakowane po 200szt  w opakowaniach twardych oraz 200 szt, wkłady uzupełniające z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: : Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 12 poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowych chusteczek Mikrozid AF Wipes do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego: spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie 2 min., Papova. SV40 w czasie 15min. posiadającego pozytywną opinię IMiDz, chusteczki o wymiarach 14cm x 18cm, pakowane po 150 szt. w opakowaniach twardych oraz 150szt wkłady uzupełniające z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: : Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 12 poz. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie skoncentrowanego preparatu Quartamon Med do dezynfekcji i czyszczenia wyrobów medycznych i innych powierzchni,  opartego na bazie czwartorzędowych związkach amoniowych i pochodnych alkoholowych, nie zawierającego aldehydów i pochodnych guanidyny, pH 9,5  o spektrum działania B (w tym Tbc i Mrsa), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, Papova SV40) w opakowaniach 5L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: : Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 12 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści preparat Mikrozid AF Liquid do dezynfekcji małych powierzchni na bazie na bazie etanolu i propan-1-olu, nie zawierającego aldehydów, gotowy do użycia, spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie 2 min., w opakowaniach 1L oraz 10 L  z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Przysucha, dn.06.10.2014r.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan