|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzozprzysucha.pl www.spzzozprzysucha.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/283/2016                  	                                                       Przysucha, dnia 07.10.2016 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

06/ZP/2016

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przysusze – 06/ZP/2016

- Zadanie nr 11 – Zapotrzebowanie na drobny sprzęt laboratoryjny:

  - Czy Zamawiający w poz. 9 dopuszcza końcówki w kolorze żółtym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko bezbarwne końcówki

  - Czy Zamawiający w poz. 10 dopuszcza końcówki w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko bezbarwne końcówki

  - Czy Zamawiający w poz. 11 dopuszcza pipety pasteura o pojemności 1ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pipet pasteurowskich o poj 1 ml

  - Czy Zamawiający w poz. 11 dopuszcza pipety pasteura o pojemności 3ml?

Odpowiedź: Tak.

  - Czy Zamawiający w poz. 11 wymaga aby pipety pasteura były sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby pipety pasteurowskie były sterylne

  - Czy Zamawiający w poz. 11 dopuszcza pipety pasteura pakowane po 500 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pakowanie pipet po 500 sztuk

  - Czy Zamawiający w poz. 11 dopuszcza pipety pasteura pakowane po 5 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszczamy pakowania pipet po 5 sztuk

  - Czy Zamawiający w poz. 12 dopuszcza pojemniki na zbiórkę dobową moczu o pojemności 2000 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza pojemników na zbiórkę dobową moczu poj. 2000 ml

  - Czy Zamawiający w poz. 12 dopuszcza pojemniki na zbiórkę dobową moczu o pojemności 2700 ml?

Odpowiedź: Tak

  - Czy Zamawiający w poz. 14 dopuszcza kapilary o pojemności 130ul?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kapilary do gazometrii , poj 100 µl. (  ø 1,6x125 mm) z heparyną

litową )

  - Czy Zamawiający w poz. 14 dopuszcza kapilary o pojemności 175ul?

Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza kapilary do gazometrii , poj 100 µl. (  ø 1,6x125 mm) z heparyną

litową )

  - Czy Zamawiający w poz. 14 dopuszcza kapilary o pojemności 220ul?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kapilary do gazometrii , poj 100 µl. (  ø 1,6x125 mm) z heparyną

litową )

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan