|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzozprzysucha.pl www.spzzozprzysucha.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/280/2016                  	                                                       Przysucha, dnia 10.10.2016 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

06/ZP/2016

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przysusze – 06/ZP/2016

Zadanie 1 poz.8

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na igły do nakłuć lędźwiowych  w  rozmiarach G 18 x31/2 1,30x88  G19x31/2 1,10x88 i G19x 11/2 1,10x40. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Zadanie 1 poz. 6,7

Czy Zamawiający dopuści zamiast igieł o długim ścięciu igły o krótkim ścięciu ostrza, które są standardowe?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 1 poz. 10

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby  rurki guela tylko  bez możliwości zamocowania taśmą dodatkowych uchwytów, gdyż z naszej wiedzy wynika ze takie mocowanie maja tylko rurki tracheotomijne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych j.u. jałowy, bez kontroli siły ssania, wykonany z PCV  z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w Roz. 8-10 o standardowej dł 40 cm i eoz.12-14 o dł 50-60?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 poz. 5,7,8,9,12

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem 10 ml pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem 3ml ml pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 2 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania z włókniną w którego skład wchodzą: 1 peseta plastikowa 127 mm, 2 tupfert włókninowe, średnica 50 mm, 4 kompresy włókninowe, 4- warstwowe, 7,5x7,5 cm, 1 para długich rękawic nitrylowych , 1 taca 2-komorowa, jedna serweta foliowana (papier+PE) 60x75 cm, 1 serweta foliowana (owinięcie tacy) 50x50cm,?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 3 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści testy wskaźnikowe do sterylizacji parą wodna pakowane po 500 szt z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 4 poz.1-7

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane w opakowania 100 szt? Z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 4 poz. 4-5

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki nitrylowe Roz, L,M pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 6 poz. 2

Czy Zamawiający w opisie ilości miał na myśli 100 szt. strzykawki czy 100 opakowań po 100 szt. strzykawki?

Odpowiedź: 100 szt. w opakowaniu.

Pakiet 10, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 10): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź: Nie wymaga.

Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 10): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy?

Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszta związane z usługami prania pościeli.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 10): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu?

Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 10): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji?Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10

. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 10): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 10 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 10; pozycja 1,2; rozmiar M): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 73-122cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuścił rozmiar 75-110 cm.

Pakiet 10 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 10; pozycja 1,2; rozmiar L): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 10 poz.

Czy Zamawiający opisując przedmiot oraz zapotrzebowanie na konkretne rozmiary miał na myśli: w pozycji 1 tylko produkty w rozmiarze M – zapotrzebowanie 900 opakowań oraz w pozycji 2 tylko produkty w rozmiarze L – zapotrzebowanie 900 opakowań?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 10

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 10): pieluchomajtek wykonanych w 100% z materiału oddychającego w bocznych partiach produktu, zabezpieczone specjalną folią perforowaną na zewnętrznej warstwie wkładu chłonnego i pozbawionych elementów lateksowych i posiadających zapięcia wielokrotnego użytku w postaci przylepcorzepów lub przylepców?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3 poz 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę  z żelem stałym o średnicy 48 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3 poz.3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę z żelem stałym o wym. 42 x 56 mm, z nacięciem do mocowania kabla?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści elektrodę  z żelem stałym o wym. 42 x 56 mm, z nacięciem do mocowania kabla lub równoważna bez nacięcia o średnicy 54mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o podanie ilości do pozycji 6 (w kolejności) gdyż Zamawiający jej  nie określił? Czy Zamawiający w tej pozycji dopuści elektrodę z żelem stałym o wym. 42 x 56 mm, z nacięciem do mocowania kabla lub równoważna bez nacięcia o średnicy 54mm?

Odpowiedź: Zamawiający wykreślił tę pozycję.

Pakiet 3 poz. 23

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka i Zamawiającemu nie chodziły o wzierniki do jamy usznej?

Odpowiedź: Wziernik ustny.

Pakiet 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz jałowy 100 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści  worek o poj. 1,5 l, skalowany, w kolorze mlecznym. Szeroki wygodny otwór wlotowy zapobiegający rozlaniu tresci. Twardy plastik obręczy umożliwia łatwy chwyt i obsługę, co zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia. Worek posiada funkcje Twist$lock na obręczy, która zabezpiecza zawartości torby. ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8 poz. 37

Czy Zamawiający może podać rozmiar papieru jakiego wymaga?

Odpowiedź: 5cm.

Pakiet  3 poz. 31

czy Zamawiający przez "duży lejek dopasowany do zgłębnika"  rozumie konektor (ustnik), którego rozmiar dopasowany jest do rozmiaru zgłębnika? Czy średnica 0,5 cm ma być zewnętrzną, czy wewnętrzną średnicą zgłębnika

Odpowiedź: Tak.0,5 cm - średnica wewnętrzna zgłębnika.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan