|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzozprzysucha.pl www.spzzozprzysucha.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/252/2017                 	                                                                Przysucha, dnia 20.10.2017 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

02/ZP/2017

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu „C” dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze – 02/ZP/2017

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści aby karoseria Ambulansu był oklejona żółtą folią RAL 1016?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści Ambulans wyposażony w respirator wyposażony w jednorazowe przewody pacjenta 10 sztuk?

Odp. Tak.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści Ambulans wyposażony w nosze podbierakowe z łopatami wykonanymi z aluminium, zachowując wszelkie inne wymagane parametry?

Odp. Tak.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści przedłużenie wykonania Ambulansu do 45 dni? Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odbiór gotowego Ambulansu w siedzibie wykonawcy? Odp. Odbiór gotowego ambulansu w siedzibie Zamawiającego

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan