|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/112/2016                  	                                                       Przysucha, dnia 25.04.2016 r.

Wszyscy  uczestnicy  postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

Dostawa i instalacja sprzętu endoskopowego.

Nr sprawy:02/ZP/2016.

#### W dniu 22.04.2016 r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w zadania:

Pytanie 1

Dotyczy zapisów SIWZ rozdz. 6 pkt. IV

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia instrukcji obsługi wraz 
z ofertą? Instrukcje obsługi dostarczone wówczas byłyby wraz ze sprzętem.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Naprawy gwarancyjne będą się odbywały w siedzibie Kupującego niezwłocznie po powiadomieniu o zaistniałej usterce bądź w przypadku zaistnienia obiektywnych przesłanej w serwisie Wykonawcy. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia max. 7 dni roboczych. W przypadku naprawy sprzętu trwającej dłużej niż 7 dni roboczych (czas liczony od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Kupującego/ dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu – w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy) Sprzedawca dostarczy Kupującemu w ciągu 72 godzin na swój koszt i ryzyko, sprzęt zastępczy na czas naprawy.” ?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść zapisu § 4 ust. 3 umowy w sposób następujący:

„Naprawy gwarancyjne będą się odbywały niezwłocznie po  powiadomieniu o zaistniałej usterce. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia max. 7dni. W przypadku naprawy sprzętu trwającej dłużej niż 7dni(czas liczony od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Kupującego) Sprzedawca dostarczy Kupującemu w ciągu 72 godzin, na swój koszt i ryzyko, sprzęt zastępczy na czas naprawy”

.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% wartości niewykonanej umowy brutto za każdy dzień zwłoki.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Pragniemy nadmienić, że zakres przedmiotowej dostawy zgodnie z wymogami określonymi 
w załączniku wymaga wykonania usługi integracji.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego / ujęcie dla tej części zamówienia 23% stawki podatku VAT.

Wykonawca nie ma prawa zastosować preferencyjnej 8% stawki podatku VAT.

Odpowiedź: Modyfikacja Formularza ofertowego znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów załącznika nr 5 – zestawienie parametrów technicznych – pkt. VIII System do cyfrowej archiwizacji badań endoskopowych – 1 szt. – ppkt. 9 oraz pkt. XII. ppkt. 40 oraz 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę  istniejącego zapisu na zapis:

„Możliwość integracji i synchronizacji danych z system szpitalnym”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy zapisów załącznika nr 5 – zestawienie parametrów technicznych – pkt. VIII System do cyfrowej archiwizacji badań endoskopowych – 1 szt. – ppkt. 9 oraz pkt. XII. ppkt. 40 oraz 41

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu integracji z zewnętrznym medycznym systemem informatycznym typu HIS/RIS/PACS znajdującymi się w placówce ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy zapisów załącznika nr 5 – zestawienie parametrów technicznych – pkt. VIII System do cyfrowej archiwizacji badań endoskopowych – 1 szt. – ppkt. 9 oraz pkt. XII. ppkt. 40 oraz 41 
w powiązaniu z zapisami SIWZ – rozdz. 4 – termin wykonania zamówienia

Czy w związku z wymogiem podłączenia urządzenia do systemu szpitalnego Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na wykonanie zamówienia do 60 dni ?

Lub czy Zamawiający wyrazi zgodę na podzielenie wykonania zamówienia na dwa etapy. Pierwszy dostarczenie i zainstalowanie  sprzętu endoskopowego – termin wykonania do 35 dni. Drugi etap podłączenie do systemu szpitalnego – termin wykonania zamówienia do 60 dni ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podzielenie wykonania zamówienia na dwa etapy. Pierwszy dostarczenie i zainstalowanie  sprzętu endoskopowego – termin wykonania do 35 dni. Drugi etap podłączenie do systemu szpitalnego – termin wykonania zamówienia do 60 dni.

Przysucha, dn.25.04.2016r.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan