|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzozprzysucha.pl www.spzzozprzysucha.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/281./2016                  	                                                       Przysucha, dnia 10.10.2016 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

06/ZP/2016

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przysusze – 06/ZP/2016

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 11 poz. 11.

Pipet o jakiej pojemności oczekuje Zamawiający ? Standardowo pipety są skalowane do 1ml lub 3 ml. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pipety pasteurowskie dł. 155 mm. O pojemności użytkowej 3 ml i całkowitej 4 ml. z podziałką do 3 ml co 0,5 ml, pakowane zbiorczo.

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 11 poz. 14.

Jakiej pojemności kapilar oczekuje Zamawiający ? Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kapilary do gazometrii o poj. 100 μl ( Φ 1,6x125 mm) z heparyną litową.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan