|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzozprzysucha.pl www.spzzozprzysucha.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/253/2017                 	                                                                Przysucha, dnia 20.10.2017 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

02/ZP/2017

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu „C” dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze – 02/ZP/2017

Dotyczy noszy głównych

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne wyposażone w poręcze boczne składane w sposób ergonomiczny równolegle do osi wzdłużnej noszy?

Wyjaśniamy, iż składanie poręczy równolegle do osi wzdłużnej noszy ułatwia wykonywanie czynności medycznych z pacjentem na noszach w wąskich przestrzeniach (ambulans, klatki schodowe, korytarze itp.)

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne, w których transporter wyposażony jest w zintegrowane z ramą uchwyty, dzięki czemu zabezpieczony został dostęp do przycisków blokady składania goleni, co razem z podwójnym skokiem blokady składania goleni stanowi system zabezpieczający przed przypadkowym złożeniem podwozia transportera, zamiast opisanej w SIWZ blokady zabezpieczającej przed samoczynnym opadnięciem podwozia w dół – pkt. 8?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby średnica kół jezdnych w noszach głównych wynosiła przynajmniej 170 mm, a ich szerokość przynajmniej 50 mm co znacznie ułatwi i uczyni bezpieczniejszym transport pacjenta po nierównościach, trudnym terenie itp., zwłaszcza z pacjentem o znacznej wadze?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów w postaci deklaracji zgodności  i certyfikatu zgodności wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną zgodnych z najnowszymi aktualnie obowiązującymi normami tj. odpowiednio PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A2:2015?

Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865.

Brak dokumentów jednoznacznie potwierdzających zgodność noszy z normami zharmonizowanymi stanowić będzie przeszkodę w uzyskaniu finansowania z NFZ, winno być zatem szczegółowo przez Zamawiającego weryfikowane.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Deska ortopedyczna dla dorosłych

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności deskę ortopedyczną wyposażoną w 14 uchwytów na obwodzie deski do przenoszenia, zdystansowanych od podłoża oraz wyposażoną w osobne uchwyty do mocowania pasów łącznie 12 sztuk na obwodzie deski, dzięki czemu można swobodnie transportować pacjenta bez ryzyka uszkodzenia np. rękawiczek o karabińczyk pasa, o obciążeniu ok. 450 kg i podwyższonej przez to wadze do ok. 9.9 kg, spełniającą pozostałe parametry SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności deskę ortopedyczną wyposażoną w 14 uchwytów na obwodzie deski do przenoszenia, zdystansowanych od podłoża oraz wyposażoną w osobne uchwyty do mocowania pasów łącznie 12 sztuk na obwodzie deski, dzięki czemu można swobodnie transportować pacjenta bez ryzyka uszkodzenia np. rękawiczek o karabińczyk pasa, o obciążeniu ok. 450 kg, o szerokości 41 cm, spełniającą pozostałe parametry SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy respirator karetkowy

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności respirator transportowy o poniższych parametrach:

- Zasilanie pneumatyczno – bateryjnie, bateria zasila układy sterujące respiratora (wystarcza na przynajmniej 2 lata pracy w warunkach ambulansu), zużycie tlenu poniżej 60 ml/cykl

- Tryb pracy IPPV i SIMV

- Przepływ gazu w trybie automatycznym umożliwiający zachowanie objętości oddechowej minutowej do 20 l/min

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Respirator spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał wykonanie przez pacjenta oddechu spontanicznego w każdym momencie wentylacji?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga aby respirator  posiadał system elektroniczny zapobiegający wzbudzeniu alarmu wysokiego ciśnienia w przypadku chwilowego wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych  np. przy  kaszlu pacjenta ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga aby respirator wyposażony był w funkcję umożliwiającą dostarczenie oddechu mechanicznego pomimo chwilowego osiągnięcia ustawionego maksymalnego ciśnienia oddechowego np. w trakcie RKO?

Wyjaśniamy, iż taka funkcja zapewnia bezpieczną wentylację pacjenta w trakcie prowadzenia RKO. W sytuacji, kiedy cykl wentylacji w respiratorze zsynchronizuje się z uciśnięciem klatki piersiowej pacjenta, to generowane chwilowe bardzo wysokie ciśnienie uniemożliwia podanie oddechu przez respirator. W respiratorach wyposażonych w tego typu funkcję po chwilowym wzroście ciśnienia i zatrzymaniu podawania oddechu, następuje ponowne skuteczne podanie oddechu, dzięki czemu w RKO (zwłaszcza przy użyciu urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej) nie dochodzi do przerw w wentylacji. Załączamy  wykres obrazujący opisaną funkcję.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Unieruchomienie pediatryczne

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności deskę stabilizującą pediatryczną wykonaną z twardego materiału odpornego na pleśń i bakterie, łatwego do dezynfekcji za pomocą ogólnodostępnych środków, nie pochłaniającego wydzielin i płynów, zmywalnego, wyposażoną w 10 uchwytów do przenoszenia, mocowania na noszach itp., pasy pajęczynowe kodowane kolorami, waga ok. 3,7 kg, szerokość 41 cm, długość 125 cm, obciążenie max 100 kg (bez wskazywania zakresu wiekowego), ze stabilizatorem głowy i odcinka szyjnego (mocowany osobno do deski)?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Noszy płachtowych

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze płachtowe wykonane z łatwozmywalnego i dezynfekowalnego materiału typu PLAN w kolorze czerwonym, wzmacniane na dłuższych brzegach taśmą, wyposażone w 8 uchwytów do przenoszenia, kieszeń na nogi stabilizującą pacjenta, o rozmiarze 200 cm x 80 cm i udźwigu 150 kg, nosze ważą ok. 1,5 kg?

Wyjaśniamy, iż proponowany produkt jest standardowo używany w ambulansach ratunkowych i jest zgodny wymaganiami normy PN EN 1865.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze płachtowe wykonane z łatwozmywalnego i dezynfekowalnego materiału typu PLAN w kolorze czerwonym, o obciążeniu 250 kg, wzmacniane taśmami wzdłużnie i poprzecznie, wyposażone w 14 uchwytów bez kieszeni na nogi i zakładki na głowę, o rozmiarze 200x120 cm, w zestawie z torbą transportową?

Wyjaśniamy, iż proponowany produkt jest standardowo używany w ambulansach ratunkowych i jest zgodny wymaganiami normy PN EN 1865.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Ssak akumulatorowo – sieciowy

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak akumulatorowo – sieciowy z przepływem ok. 26 l/min, wyposażony w słój wielorazowego użytku o pojemności 1l na wkłady jednorazowe, z uchwytem do transportu, bez torebki na akcesoria, o wadze ok. 5,4 kg, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Dotyczy Nosze podbierakowe

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze podbierakowe wykonane w całości z aluminium, w których konstrukcja zamków spinających łopaty wyklucza możliwość przypadkowego ich rozpięcia oraz umożliwiająca ich spięcie nawet pod pewnym kątem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze podbierakowe z łopatami wykonanymi z tworzywa sztucznego, z zamkami spinającymi łopaty, w których konstrukcja wyklucza możliwość przypadkowego ich rozpięcia oraz umożliwia ich spięcie nawet pod pewnym kątem, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Tak.

Dotyczy Kamizelka KED

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający opisując parametr: „…swobodny dostęp do klatki piersiowej” ma na myśli takie rozwiązanie konstrukcyjne, które występuje w przypadku  standardowych kamizelek typu KED będących  obowiązkowym wyposażeniem ambulansów w Polsce?

Odp. Zgodne z normą aktualnie obowiązującą.

Dotyczy Urządzenie do wspomagania resuscytacji

Pytanie 15

Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ w zakresie opisu urządzenia do wspomagania resuscytacji, Zamawiający opisując sposób realizacji uciśnięć klatki piersiowej, opisuje wyłącznie jedyny sposób realizacji danej funkcjonalności. Opis przedmiotu  zaś dokładnie opisuje sposób realizacji danej funkcjonalności. Wskazuje to na jedynego dostawcę na rynku tj. Paramedica Polska a dotyczy urządzenia Autopuls. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 29maja 2013 (KIO 1086/13) zamawiający nie może wymagać w opisie zamówienia cech przedmiotu zamówienia zbędnych lub cech nie mających znaczenia dla spełnienia celu, któremu ma służyć przedmiot zamówienia. Dlatego żądamy zmiany parametru nr 1 na urządzenie funkcjonujące za pomocą pasów lub tłoka.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

W SIWZ Zamawiający nie opisał sposobu zasilania urządzenia do wspomagania resuscytacji. W związku z powyższym czy Zamawiający będzie wymagał, aby czas pracy na zasilaniu bateryjnym wynosił minimum 90minut?

Wyjaśniamy, iż jest to bardzo istotny parametr w warunkach przedszpitalnych, który wpływa na jakość i bezpieczeństwo pracy zespołów ratownictwa medycznego i bezpośrednio  wpływa na jakość wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Odp. Zgodnie z SIWZ(Zamawiający nie określa minimalnego czasu pracy).

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan