|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/245/2014                   	                                                   Przysucha, dnia 02.10.2014 r.

Wszyscy  uczestnicy  postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

### Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze

Nr sprawy:07/ZP/2014.

#### W dniu 01.10.2014 r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w zadania:

Zapytanie :

Pakiet 1 poz 6

Czy Zamawiający miał na myśli Igły iniekcyjne  1,1x40 /a100szt./ ?

Odpowiedź: Zamawiający w zad 1 poz.6 dopuszcza igły iniekcyjne 1,1x40/a100szt./

Pakiet 1 poz 14-18

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z pakietu i utworzenie pakietu 1A . Pozwoli to na udział większej ilości wykonawców w postępowaniu a zamawiającemu na otrzymaniu bardziej konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 1 poz 19.

Czy Zamawiający dopuści Penseta jednorazowa anatomiczna 16 cm. ?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na Kaniule do długotrwałych wlewów dożylnych wykonanych z FEP o następujących parametrach :

| Rozmiar |  | Średnica cewnika |  | Długość | Przepływ wody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wewn. [mm] | Zewn. [mm] | Cewnika | [ml/min] |
| 16G | Szary | 1,3 | 1,7 | 45 | 200 |
| 17G | Biały | 1,1 | 1,5 | 45 | 142 |
| 18G | Zielony | 0,9 | 1,3 | 45/32 | 95 |
| 20G | Różowy | 0,8 | 1,1 | 32 | 65 |
| 22G | Niebieski | 0,6 | 0,9 | 25 | 36 |
| 26G | Fioletowy | 0,45 | 0,6 | 19 | 17 |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Przysucha, dn.02.10.2014r.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan