|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzozprzysucha.pl www.spzzozprzysucha.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/139/2018                 	                                                                Przysucha, dnia 20.06.2018 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

03/ZP/2018

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów wraz z obsługą badań mikrobiologicznych i specjalistycznych dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze – 03/ZP/2018

zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące pakietu nr 1, zadanie nr 1

1.Czy Zamawiający dopuści Kuwety plastikowe,  wielokrotnego użytku myte w analizatorze, z systemem monitorowania czystości kuwet i dopuszczonym stopniem przenoszenia <0,05%? Zastosowanie kuwet wielokrotnego użytku znacznie obniża koszty poszczególnych badań, a tym samym gwarantuje Zamawiającemu niższe koszty z tytułu świadczonych usług laboratoryjnych

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2.Czy Zamawiający dopuści analizator ze stacją wody, zużywającą > 3 l wody/godzinę?

Odp. Zgodnie z SIWZ

3. Prosimy o doprecyzowanie nazwy Laboratoryjnego Systemu Informatycznego, zainstalowanego w laboratorium Zamawiającego, celem oszacowania kosztów podłączenia.

Odp. Program szpitalny: Optimed firmy Comarch, LIS – firmy ATD.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan