|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzozprzysucha.pl www.spzzozprzysucha.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/273/2016                  	                                                       Przysucha, dnia 06.10.2016 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

06/ZP/2016

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przysusze – 06/ZP/2016

Pytania

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Zadania nr 3

Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Elektrody EKG, średnica 50mm, żel stały, opakowanie 50 szt.

Odpowiedź:Tak

Pozycja 4

Ze względu na wycofanie przez producenta elektrod S-61P, prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Elektrody EKG o rozmiarze 56 x 42mm, żel stały z otworem do umieszczenia kabla.

Proponowany rozmiar jest zbieżny z wpisanym z SIWZ.

Właściwy rozmiar dla elektrody S-61P to 55x53mm.

W pozycji 4 oraz pomiędzy 5 a 6 pozycją została opisana ta sama elektroda, tylko błędny rozmiar.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w elektrodę. Wiersz pomiędzy pozycją 5 a 6 należy traktować jako oczywistą omyłkę pisarską, w związku z czym Zamawiający wykreśla ten zapis.

Pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Elektrody EKG pediatrycznej,  średnica 36mm, żel stały, opakowanie 50 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 6

Ze względu na wycofanie przez producenta elektrod S-61P (55x53), prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Elektrody EKG o rozmiarze 55 x 40mm, żel ciekły lub stały z otworem do umieszczenia kabla.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy pozycji 6 w Zadaniu 3

Pozycja 12

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rozmiaru Cewnika do podawania tlenu przez nos, występuje on w rozmiarach:  CH8 - 2,7m / 400mm; CH10 – 3,3m / 400mm; CH12 - 4,0m / 400mm.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rozmiarów przeznaczonych dla dorosłych, dzieci oraz niemowląt.

Pozycja 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych gdzie kroplomierz komory jest na 20 kropel = 1ml +/- 0,1ml, pozostałe zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 16

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie opisu, Szyna palcowa rozmiar 200 x 15mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 23

Czy nie zaszła omyłka w opisie, powinno być Wziernik do badania jamy usznej, jednorazowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 24

Czy Zamawiający wymaga Wzierników sterylnych?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy Zadania nr 8

Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Pojemnika na mocz sterylnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 12

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Rękawa do sterylizacji o szerokości 10cm, długość 200m. Jest to  najpowszechniejszy rozmiar.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 12

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Rękawa do sterylizacji z zakładką o szerokości 10cmx4x100m.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozycja 19

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Papieru do Lifepak 12RS 100 Recelving stadion rozm. 108x23.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pozycja 19

- Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Papieru do Lifepak 12RS 100 Recelving stadion rozm. 106x23.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan