|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/248/2014                   	                        Przysucha, dnia 03.10.2014 r.

Wszyscy  uczestnicy  postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

### Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze

Nr sprawy:07/ZP/2014.

#### W dniu 02.10.2014 r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w zadania:

Pytanie 1,

Pakiet 9, poz. 1-3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do długotrwałych wlewów dożylnych wykonanych z PTFE, wolnych od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z filtrem hydrofobowym, korkiem Luer-Lock, ze skrzydełkami, igłą ostrą, ściętą, w rozmiarach:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Zielony | 18 G | 1,2 x 32 1,2 x 45 | 80 m/min |
| Różowy | 20 G | 1,0 x 32 | 54 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,8 x 25 | 31 ml/min |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Przysucha, dn.03.10.2014r.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan