|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/246/2014                   	                        Przysucha, dnia 03.10.2014 r.

Wszyscy  uczestnicy  postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

### Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze

Nr sprawy:07/ZP/2014.

#### W dniu 03.10.2014 r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w zadania:

Pakiet 1 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 1,1,x40mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 1 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igły G18 i G19 o dł. 90mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 1 pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści pęsety o długości 13cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 2 pozycje 5, 7, 8, 9, 12

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z balonem 5-10ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 2 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya  CH8-10 z balonem 3-5ml oraz CH12-14 z balonem 5-10ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 1 pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o poni9ższym składzie:

| 1 | Nerka j.u. | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Tupfer gazowy kula 3,5cm | 5 szt. |
| 3 | Kubek 150ml | 1 szt. |
| 4 | Kompresy gaz.13N 8W 7,5cmx7,5cm | 2 szt. |
| 5 | Pęseta plastikowa dł. 13 cm | 1 szt. |
| 6 | Serweta oper. 50 x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otw. o śr. 7 cm | 1 szt. |
| 7 | Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M | 2 szt. |
| 8 | Serweta oper. 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową | 1 szt. |

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o o porach przepływu: 1,0cm H2O przy 30l/min, 2,4cm H2O przy 60l/min, 4,0cm H2O przy 90l/min

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 3 pozycja 13, 27

Czy Zamawiający dopuści aparaty z komorą wykonaną z PCV, całkowicie pozbawione ftalanów, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 3 pozycja 23

Czy Zamawiający ma na myśli wziernik uszny ?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli wziernik jamy ustnej.

Pakiet 3 pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści prowadnice dostępne w trzech rozmiarach: 6Fr (dla rurek 2,0-4,0), 10Fr (dla rurek 4,5-6,5) oraz 14Fr (dla rurek 7,0-10,0), spełniające pozostałe wymagania SWIZ ?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 4 pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe w op.a’200szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 6 pozycje 1 – 3, 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe, spełniające pozostałe wymagania SWIZ ?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 6 pozycja 4

Czy Zamawiający oczekuje wkładu do strzykawki automatycznej Nemoto 200ml z przedłużaczem i aspiratorem ?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 6 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową z igłą 0,45x13mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 8 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kubek jałowy 120ml ?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 8 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do cytologii o długości całkowitej 200mm, dł. włosia 26mm, szerokość włosia 20mm , spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 8 pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 108x25m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8 pozycja 20

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8 pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści białe prześcieradło na leżankę celuloza+folia, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8 pozycja 30

Czy Zamawiający dopuści jałowy pojemnik na wycinki 30ml ?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 8 pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści kaczkę URI 38x16 torba foliowa + pochłaniacz zapachu o poj. 500ml?

Odpowiedź: Tak.

Przysucha, dn.03.10.2014r.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan