|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzozprzysucha.pl www.spzzozprzysucha.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/267/2016                  	                                                       Przysucha, dnia 06.10.2016 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

06/ZP/2016

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZZOZ w Przysusze – 06/ZP/2016

Zadanie nr 1, poz. 1-7

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu z igłami do iniekcji. Pozwoli to Zamawiającemu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert pod względem jakości i ceny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 1, poz. 7

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w rozmiarze 1,2 x 40 igły krótkościętej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 6, poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek skalowanych co 0,5 ml (Skala jest zatem dokładniejsza niż skalowanie co 1 ml). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie strzykawki.

Zadanie nr 6, poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 6, poz. 4

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to Zamawiającemu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert pod względem jakości i ceny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 9, poz. 1-3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul w rozmiarach:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 180 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,4 x 45 | 125 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,2 x 45 | 80 m/min |
| Różowy | 20 G | 1,0 x 32 | 54 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,8 x 25 | 31 ml/min |
| Fioletowa | 26 G | 0,6 x 19 | 10 ml/min |

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 9, poz. 1-3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul w rozmiarach:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 196 |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 128 |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 45 | 90 |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 33 | 61 |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 |
| Fioletowy | 26 G | 0,6 x 19 | 10 |

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan