|  | # SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-400 PRZYSUCHA AL. JANA PAWŁA II 9A NIP 799-17-26-344, REGON 670205134 # sekretariat@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl |
| --- | --- |

L.Dz. SPZZOZ/255/2014                   	                        Przysucha, dnia 06.10.2014 r.

Wszyscy  uczestnicy  postępowania

Dotyczy:

udzielenia odpowiedzi na zapytania  Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

### Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze

Nr sprawy:07/ZP/2014.

#### W dniu 03.10.2014 r. wpłynęły  do Zamawiającego pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację w/w zadania:

Pytanie nr 1, dot. Zadanie nr 2, Lp. 1:

Czy w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pacjenta, Zamawiający chciałby aby zestaw grawitacyjny do żywienia dojelitowego służący do podłączenia butelki lub torebki ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie  metodą ciągłego wlewu kroplowego wyposażony był w filtr powietrza oraz nasadkę chroniącą przed kurzem w momencie przerwy w żywieniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki zestaw

Przysucha, dn.06.10.2014r.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan