L.Dz. SPZZOZ/159/2018                 	                                                               Przysucha, dnia 27.06.2018 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

04/ZP/2018

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

### Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze – 04/ZP/2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) w poniższym zakresie:

Zadanie 3, poz.8,15,21,22,36

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 3 wydzieli pozycje: 8,15,21,22,36 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  osiągnięcia niższych cen.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 3, poz. 13,27

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 3 wydzieli pozycje: 13 i 27i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie na przyrządy do przetaczania . Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  osiągnięcia niższych cen.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 3, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem   filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 3, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 3, poz. 15

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 3, poz. 21,22,36

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 3, poz. 27

Czy  zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z  filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 1, poz. 20-25

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 1 pozycji nr 20-25 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 1 A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 6, poz. 5,6,9

Czy zamawiający wydzieli poz.5,6,9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 6, poz.5

Czy zamawiający oczekuje strzykawki cewnikowej?

Odp. Zgodnie z SIWZ. Strzykawka do cewnika.

Zadanie 6, poz.5

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 50(60)ml – skala mała co 1 ml, duża co 10 ml – uchwyt cylindrowy 8 mm+/- 2 , ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną,  czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 6, poz.6

Czy zamawiający dopuści strzykawkę z czytelną, jednostronną skalą?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 6, poz. 9

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock bursztynową, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, poz. 8-11,13-17,28-31,36-37,42,44,46-47

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 8 wydzieli pozycje: 8-11,13-17,28-31,36-37,42,44,46-47 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  osiągnięcia niższych cen.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, poz. 8,10

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Tak.

Zadanie 8, poz.9

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z  bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml, z możliwością zbiórki moczu do 7 dni potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, poz. 11

Czy zamawiający dopuszcza opaskę uciskową, - stazę – jednokolorową o długości około  50 cm +/- 2 cm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp. Tak.

Zadanie 8, poz.16

Czy zamawiający oczekuje szczoteczki typu wachlarzyk czy typu cytobraszka?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, poz. 17

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, ustnik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, poz.28

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, poz.28

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, poz.31

Czy zamawiający dopuści kieliszki ze skalą do 30 ml, mała skalą co 1 ml, duża skala co 5 ml?

Odp. Tak.

Zadanie 8, poz. 42

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, poz. 42

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, poz. 42

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłanialności?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, poz. 42

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, poz. 42

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, poz. 42

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, poz. 42

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, poz. 42

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, poz. 42

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, poz. 42

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, poz. 42

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, poz. 42

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, poz. 42

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, poz. 44

Czy zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, poz. 46

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan