L.Dz. SPZZOZ/558/2020                 	                                                               Przysucha, dnia 18.08.2020 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

03/ZP/2020

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

### Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze – 03/ZP/2020

Zadanie 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści igły dostępne w rozmiarach G18 x 3,5” (1,2x90mm) i G19 x 3,5” (1,1x90mm) z pominięciem ostatniego rozmiaru (G19 x 1,5’’ 1,10x40)?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 1 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści sterylną rurkę Guedela, której rozmiar kodowany jest kolorem?

Odp. Tak.

Zadanie 1, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne w zakresie rozmiarów od 3 do 7,5?

Odp. Tak.

Zadanie 1, pozycja 11,12,13

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby rurki intubacyjne były do przedłużonych intubacji?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2 pozycje 5, 7, 8, 9, 12

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a z balonem 5-10ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley’a  CH 8-10 z balonem 3-5ml oraz CH12-14 z balonem 5-10ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50x50 cm?

Odp. Nie.

Zadanie 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 60x50 cm?

Odp. Tak.

Zadanie 2, pozycja 11

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 55 x 41mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 3, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania płynów infuzyjnych o pojemności komory kroplowej 10 ml?

Odp. Tak.

Zadanie 3, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści koreczki zapasowe do kaniul pakowane po a’250 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 4?

Odp. Tak.

Zadanie 3, pozycja 19

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakiej wielkości opakowania szkiełek do cytologii Zamawiający oczekuje, oraz czy dopuści szkiełka pakowanie po a’50 sztuk oraz ich wycenę z ewentualnym przeliczeniem ilości zamawianych opakowań?

Odp. Opakowania a’100szt. Zamawiający dopuszcza szkiełka pakowane po a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem.

Zadanie 3, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści lusterko laryngologiczne o długości rączki 180 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 3, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik o długości 1000 mm?

Odp. Tak.

Zadanie 3, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 210 cm i rozmiarze CH-16?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 3 pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści zawór bezigłowy do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji?

Odp. Tak.

Zadanie 3 pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści sterylny ustnik do gastroskopii?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 3, pozycja 41

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 3, pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe wykonane z PCV, o długości 1250 mm, bez prowadnicy, zakończone otworem centralnym z dwoma otworami bocznymi (klasyczny)? W razie negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o poj. 10 ml skalowane co 0,5 ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 20 ml pakowane po a’50 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem na ilość zamawianych opakowań do 2?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 6, pozycja 5,9

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające skalę 50/60 ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 6, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 100 ml z dwiema końcówkami luer-lock?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły owalny o wymiarach: wysokość 120 mm, owal: 100/95 mm?

Odp. Tak.

Zadanie 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło na nosze w rozmiarze 75x190cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne pakowane po a’100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem do 2 opakowań?

Odp. Tak.

Zadanie 8, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne o dł. 205mm, dł. włókien 27mm, szerokość włosia 20mm, sterylna?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści Worek wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii w kolorze niebieskim, umożliwiającej obserwację wydzieliny. Pojemność całkowita worka: 2000 ml. Dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 90 ml co 10 ml i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu. Szeroki wlot worka zabezpieczony plastikowym kołnierzem. Obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią. Kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną

utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep”?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8 pozycje 18 - 19

Czy Zamawiający dopuści papiery pakowane a’10 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Tak.

Zadanie 8, pozycja 21

Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego zapewniającego najwyższą jakość wydruku?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny polipropylenowej?

Odp. Tak.

Zadanie 8, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane po a’90 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań i zaokrągleniem „w górę” do 9 opakowań?

Odp. Tak.

Zadanie 8, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści kaczki jednorazowe posiadające chłonny wkład, który absorbuje mocz (600 ml), o wymiarach 60 x 40 cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści papier do zapisu o wymiarach 50mm x30m oraz jego wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań i zaokrągleniem „w górę” do 7 opakowań?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści papier do zapisu o wymiarach 50mm x30m?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym o szerokości w stanie rozciągniętym 130cm?

Odp. Tak.

Zadanie 8, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej?

Odp. Tak.

Pakiet 8 pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści worek do 14-dniowej zbiórki moczy wyposażony w dwa filtry hydrofobowe znajdujące się w worku i komorze oraz komorę kroplową typu Pasteur’a?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8 pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu wyposażony w zintegrowany, uniwersalny wieszak pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka oraz dodatkowe mocowanie za pomocą sznurka?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 8 pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiorki moczu posiadające dwa plastikowe oczka do podwieszenia?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 8, pozycja 52

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 13, pozycja 1,2,4,5,6

Czy Zamawiający dopuści ostrza pakowane po a’100 sztuk oraz czy dopuści ich ewentualną wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań?

Odp. Tak.

Zadanie 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści ostrza na obsadce pakowane po a’10 sztuk oraz czy dopuści ich ewentualną wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań??

Odp. Tak.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek. Julian Wróbel