L.Dz. SPZZOZ416/2020                	                                                               Przysucha, dnia 22.06.2020

Wszyscy uczestnicy postępowania

02/ZP/2020

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze – 02/ZP/2020

1. Czy w zadaniu nr 4 zamawiający dopuszcza czytnik pasków do analizy moczu umożliwiający jednokierunkową transmisję danych z laboratoryjnym systemem informatycznym ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy w zadaniu nr 4 zamawiający dopuszcza analizator który umożliwia określenie barwy moczu jedynie w sposób manualny?

Odp. Tak.

3. Do zadania nr 4 poproszę zamawiającego o doprecyzowanie wymagań podłączenia LIS i  podanie nazwy systemu, który jest obecny w laboratorium.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek. Julian Wróbel