L.Dz. SPZZOZ/844/2020                 	                                                               Przysucha, dnia 28.10.2020 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

04/ZP/2020

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do Działu Farmacji w  SP ZZOZ w Przysusze  – 04/ZP/2020

Pakiet 15, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza opatrunek o rozmiarze 10x10 cm.

Pakiet 16, pozycja 1-3

Czy Zamawiający oczekuje opasek gipsowych szybkowiążących o czasie wiązania 3minuty?

Odp. Zamawiający oczekuje opasek szybkowiążących o czasie wiązania 3 min.

Pakiet 16, pozycja 1-3

Czy Zamawiający oczekuje opasek gipsowych szybkowiążących o czasie wiązania 5-6 minut?

Odp. Zamawiający oczekuje opasek szybkowiążących o czasie wiązania 3 min.

Pakiet 17, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z siatki bawełnianej impregnowanej parafiną?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 17, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 17, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12sztuk, z podaniem ceny za 1 szt.?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 17, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’6sztuk, z podaniem ceny za 1 szt.?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 17, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’24sztuk, z podaniem ceny za 1 szt.?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 17, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12sztuk, z podaniem ceny za 1 szt.?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 17, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’24sztuk, z podaniem ceny za 1 szt.?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet 17, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany a’12sztuk, z podaniem ceny za 1 szt.?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek. Julian Wróbel