L.Dz. SPZZOZ/160/2018                 	                                                               Przysucha, dnia 27.06.2018 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

04/ZP/2018

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

### Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze – 04/ZP/2018

ZADANIE nr 12 poz. 8 i 9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  dopuszczenie preparatu działającego na Tbc (M.Terrae) w czasie do 5 minut, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ?

Odp. Tak.

ZADANIE nr 12 poz. 10.

Prosimy o podanie wielkość oraz ilości opakowań wymaganych przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający oczekuje opakowań 5l w ilości 50 opakowań.

ZADANIE nr 12 poz. 12.

Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający nie wymaga kompatybilności preparatu z pozycji 12 z pozycją 35.

Odp. Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska i nie wymaga kompatybilności preparatu z pozycji 12 z pozycją 35

Pytanie ogólne

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r.  Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

Odp. Zamawiający potwierdza odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek. med. Grzegorz Dziekan