L.Dz. SPZZOZ/161/2018                 	                                                               Przysucha, dnia 27.06.2018 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

04/ZP/2018

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

### Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze – 04/ZP/2018

Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 4, poz. 1-9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic w opakowaniu 100 szt., tj. 50 par – z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak.

Zadanie 10, poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o sugerowanych obwodzie 100-150cm? Zamawiający wymagając konkretnego wskazuje na konkretną firmę i w ten sposób ogranicza możliwość złożenia ofert konkurencyjnych cenowo przez inne firmy, naruszając w ten sposób zasadę uczciwej konkurencji.

Odp. Tak.

Zadanie 10, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o sugerowanych obwodzie 95-110cm? Zamawiający wymagając konkretnego wskazuje na konkretną firmę i w ten sposób ogranicza możliwość złożenia ofert konkurencyjnych cenowo przez inne firmy, naruszając w ten sposób zasadę uczciwej konkurencji.

Odp. Tak.

Zadanie 10, poz. 1-2: Czy Zamawiający wymaga aby pieluchomajtki wyposażone były w osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co skuteczniej niż osłonki boczne skierowane do wewnątrz zabezpiecza przed wyciekami?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 10, poz. 1-2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek z warstwą izolacyjną z folii PE w części centralnej oraz z włókniną przepuszczającą powietrze i parę wodną w obszarze bioder?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek. med. Grzegorz Dziekan