L.Dz. SPZZOZ/419/2020                	                                                               Przysucha, dnia 22.06.2020

Wszyscy uczestnicy postępowania

02/ZP/2020

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze – 02/ZP/2020

Numer sprawy: 02/ZP/2020 technika aglutynacji kolumnowej-zadanie nr 7

1. Prosimy o wyjaśnienie czy nastąpił błąd i w pkt nr 2 (pod tabelą A) i w rubryce nr 6 (liczba potrzebnych opakowań na 3 lata) należy podać ilość na okres 3 lat?

Odp. W wierszu oznaczonym Uwaga 2 pod tabelą A jest – „w kolumnie 6 (ilość potrzebnych opakowań na 1 rok) a winno być na 3 lata”

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy krwinek jako produktu z terminem ważności 5-6 tyg. zgodnie z harmonogramem dostaw ?

Odp. Tak.

3. Czy Zamawiający wymaga kart żelowych 6 kolumnowych na których wykonuje się 2 badania ?

Odp. Zamawiający wymaga kart żelowych 8 kolumnowych ze względu na opracowane i przyjęte procedury

4. Czy należy zaoferować krwinki 3 x 10 ml do badania PTA w pozycji nr 3 ?

Odp. Krwinki do PTA zgodnie z przyjętymi 8 kolumnowymi kartami.

5. Do wymagania: Zapewnienie udziału w zewnętrznym ( polskim lub międzynarodowym ) programie kontroli jakości na koszt Wykonawcy minimum 4 raz w roku

Odp. Zgodnie z SIWZ.

6. Czy należy uwzględnić kontrolę zewnętrzną w tabeli cenowej _Tabela B?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

7. Czy dzierżawę sprzętu należy uwzględnić w tabeli B?

Odp. Tak. Zgodnie z SIWZ.

8. Czy pipeta zaoferowana ma być w pełni kompatybilna z zaoferowanymi kartami?

Odp. Tak.

9. Czy Zamawiający uwzględni panującą pandemie COVID oraz związane z tym utrudnienia /obostrzenia w dostawach i pozwoli na składanie ofert elektronicznie? Jeśli tak to prosimy o wskazanie szczegółów.

Odp. Nie jest przewidziane składanie ofert w wersji elektronicznej.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek. Julian Wróbel