L.Dz. SPZZOZ/28/2019                 	                                                               Przysucha, dnia 29.01.2019 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

01/ZP/2019

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa wraz z montażem aparatu RTG  dla SPZZOZ w Przysusze – 01ZP/2019

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), zwracamy się niniejszym o udzielenie wyjaśnień:

Dotyczy: Załącznik nr 4 do Formularza oferty „ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  SPRZĘTU  RTG”

Pytanie nr 1 dot. I p.10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat RTG z zasilaniem trójfazowym 3 x 400 V / 50 Hz?

Aparaty stacjonarne RTG w celu prawidłowego funkcjonowania wymagają większej mocy przyłączeniowej, którą zapewnia zasilanie trójfazowe.

Pozytywna odpowiedź pozwoli na zaoferowanie wysokiej klasy cyfrowego aparatu RTG.

Odp. Tak.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan