L.Dz. SPZZOZ/549/2020                 	                                                               Przysucha, dnia 17.08.2020 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

03/ZP/2020

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

### Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze – 03/ZP/2020

Zadanie 4, poz. 1-3, 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic pakowanych po 50par z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Tak.

Zadanie 4, poz. 4-6: Ze względu na obecnie panującą sytuację na rynku i trudności w dostarczaniu towarów czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu co umożliwi większej ilości oferentom na złożenie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z Zadania 4 poz. 4-6 i utworzenie Zadania 4A..

Zadanie 10, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek o sugerowanych obwodzie 75-110cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ..

Zadanie 10, poz. 1-2: Czy Zamawiający wymaga aby pieluchomajtki wyposażone były w osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co skuteczniej niż osłonki boczne skierowane do wewnątrz zabezpiecza przed wyciekami?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Zadanie 10, poz. 1-2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek z warstwą izolacyjną z folii PE w części centralnej oraz z włókniną przepuszczającą powietrze i parę wodną w obszarze bioder?

Odp. Zgodnie z SIWZ..

Dot. wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy naliczana była od niezrealizowanej części umowy?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek. Julian Wróbel