L.Dz. SPZZOZ/29/2019                 	                                                               Przysucha, dnia 29.01.2019 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

01/ZP/2019

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa wraz z montażem aparatu RTG  dla SPZZOZ w Przysusze – 01ZP/2019

Zapytanie nr 1 dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów technicznych sprzętu RTG -

L.p. IV – 3

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG ze stołem o długości płyty pacjenta wynoszącej 220 cm? Jest to standardowa i optymalna długość stołów rentgenowskich umożliwiająca wygodne wykonywania wszystkich rodzajów ekspozycji.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

Zapytanie nr 2 dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów technicznych sprzętu RTG -

L.p. IV – 8

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG ze stołem o wysokości wynoszącej 75 cm?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

Zapytanie nr 3 dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów technicznych sprzętu RTG -

L.p. X – 1

Zamawiający w punkcie trzecim wymaga, by „Elementy składowe oferowanego aparatu RTG, tj. generator, stół pacjenta, lampa, statyw do zdjęć odległościowych, i zawieszenie sufitowe oraz oprogramowanie wyprodukowane przez tego samego producenta objęte jednym certyfikatem”

Obecnie w zakresie rozwiązań technicznych urządzeń elektronicznych, występuje wysoka specjalizacja. Tym samym niezasadne jest opracowywanie przez producenta urządzenia wszystkich jego części składowych, w sytuacji gdy inny wyspecjalizowany producent oferuje tę część w różnych konfiguracjach i parametrach. Należy wziąć pod uwagę, iż opracowanie elementu technicznego o wysokich parametrach jakościowych, zapewniających jak najlepsze jego wykorzystanie to często wiele lat badań, projektów i związane z tym koszty.

Aparat RTG to wysokospecjalistyczne urządzenie medyczne - dążenie to optymalizowania jego parametrów odbywa się również poprzez korzystanie z technologii opracowanych i udostępnianych przez wyspecjalizowane firmy. Tak dzieje się w przypadku lamp rtg czy detektorów. Zastosowanie przez wytwórcę aparatu lampy RTG innego producenta to nie pogorszenie jakości urządzenia,. Wręcz przeciwnie, zapewnia to produkt dopracowany, o wysokich parametrach jakościowych, wyprodukowany w najmniejszej części przez wysoko wyspecjalizowanych producentów.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG, którego podstawowe elementy urządzenia jak generator, stół rtg, statyw do zdjęć płucnych, kolumna lampy RTG zostały wyprodukowane przez jednego producenta, natomiast lampa rtg została wyprodukowana przez innego wytwórcę lecz w pełni zintegrowana z aparatem RTG.
Wymaganie Zamawiającego służy wyłącznie ograniczeniu konkurencji i nie posiada żadnych wskazań technicznych.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan