L.Dz. SPZZOZ/407/2020                	                                                               Przysucha, dnia 22.06.2020

Wszyscy uczestnicy postępowania

02/ZP/2020

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze – 02/ZP/2020

Dotyczy Zadania nr 2 (immunochemia)

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy i instalacji analizatora z 10 dni  na min. 21 dni roboczych? Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec.

Odp. Tak.(Obowiązuje Formularz oferty- zmodyfikowany - załącznik nr 1 do SIWZ).

- Dotyczy pkt. 16 OPZ oraz pkt. 2 par. 9 projektu umowy – informacja dla Zamawiającego:

Aparaty, będące własnością oferenta są ubezpieczone w ramach polisy OC i przy zdarzeniu szkodowym oferent może skorzystać ze swojego ubezpieczenia. Pragniemy jednak zauważyć, że naszemu Ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do sprawcy szkody. Dlatego sugerujemy, aby Zamawiający posiadał również ubezpieczenie OC.

Odp. Zgodnie z SIWZ i umową.

- Dotyczy pkt. 17 OPZ

Prosimy o podanie minimalnego progu wykonania umowy.

Odp. Przewidywania zamawiającego co do ilości zapotrzebowania są zawarte w zał. nr 4 do formularza oferty. Umowa w tym zakresie pozostaje bez zmian.

- Dotyczy pkt. 33 OPZ oraz pkt. 2 par. 8 projektu umowy

Zamawiający życzy sobie zgodnie z niniejszym punktem m. in. witrynę chłodniczą, lodówko-zamrażarkę, oraz lodówkę, natomiast w uwagach pod tabelą Zakres testów  wykonywanych na analizatorze immunochemicznym mowa jest wyłącznie o 1 szt. lodówki z zamrażalnikiem, brak informacji o witrynie chłodniczej i lodówce. Czy wykonawca ma rozumieć że lodówka z zamrażalnikiem ma dostarczona w formie dzierżawy, a witryna chłodnicza i lodówka mają być wstawione na koszt wykonawcy? Prosimy o doprecyzowanie jaki (w sztukach) ostatecznie sprzęt ma być dostarczony do Zamawiającego, zarówno w SIWZ jak i projekcie umowy.

Odp. Sprzęt pomocniczy w SIWZ jest przypisany do poszczególnych ZADAŃ. Czynsz dzierżawy poszczególnych urządzeń obejmuje:

Zadanie 1 – biochemia: dzierżawa analizatora, witryny chłodniczej, stanowiska

komputerowego z podłączeniem do LIS wraz z zakupem odczynników

Zadanie 2  - immunochemia: dzierżawa analizatora, wirówki, stanowiska komputerowego

oraz lodówki z zamrażarką wraz z zakupem odczynników

Zadanie 7 – system do wykonywania badań techniką aglutynacji kolumnowej: dzierżawa aparatu   do wykonywania badań techniką aglutynacji kolumnowej, witryny chłodniczej - przeszklonej, lodówka z zamrażalnikiem, systemu monitorowania temp. w urządzeniach chłodniczych z oprogramowaniem wraz z zakupem odczynników

- W nawiązaniu do pytania nr 4 prosimy o umożliwienie uwzględnienia w formularzu cenowym w  tabeli nr III Dzierżawa analizatora pozostałych, dzierżawionych urządzeń przez Zamawiającego (wirówki, stanowiska komputerowego i sprzętu chłodniczego w ilościach doprecyzowanych odpowiedzią na pytanie nr 4).

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 5 prosimy o potwierdzenie, iż wartość dzierżawy urządzeń innych niż analizator powinna być ujęta w kosztach dzierżawy analizatora.

Odp. Zamawiający potwierdza, że wartość dzierżawy urządzeń innych niż analizator powinna być ujęta w kosztach dzierżawy analizatora.

- Dotyczy pkt. 34 OPZ

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenia, iż zapis SIWZ, mówiący o tym,  iż Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia  ilości zamawianego towaru, nie będzie stanowił podstawy do żądania nieopłatnych świadczeń w postaci darowizny odczynników. W sytuacji, gdy Zamawiający dokona zamówień ponad górny zakres ilości przewidzianych w SIWZ, każde zamówienie będzie zamówieniem odpłatnym, na które wykonawca wystawi fakturę po cenach identycznych jak ceny z oferty.

Odp. Przy zamówieniach ponad górny zakres ilości przewidzianych w SIWZ, każde zamówienie będzie zamówieniem odpłatnym, na które wykonawca wystawi fakturę po cenach identycznych jak ceny z oferty.

- Dotyczy pkt. 6c Rozdział VI SIWZ

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia kart charakterystyk w terminie nie dłuższym niż 5 dni czy karty ma wykonawca dołączyć do oferty, albowiem obecnie zapisy są sprzeczne.

Odp.Karty charakterystyk materiałów niebezpiecznych dla wszystkich odczynników zawierających

substancje niebezpieczne należy dołączyć do oferty w formie papierowej lub elektronicznej.

- Prosimy o wyrażenie zgody, aby maksymalny termin na dostawę wyrobów wynosił max. 5 dni roboczych zamiast 48h. Uzasadnienie: krótki czas dostaw preferuję wykonawców posiadających magazyny na terenie RP jednocześnie uniemożliwiając złożenie ofert przez firmy, które nie prowadzą produkcji na terenie Polski.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy odczynników do max 5 dni roboczych (Obowiązuje Formularz oferty- zmodyfikowany - załącznik nr 1 do SIWZ)

- Dotyczy formularza cenowego

Kolumna 6 formularza cenowego nosi nazwę: Liczba potrzebnych opakowań na 3 lata.

Pod tabelą uwaga nr 2 mówi: w kolumnie 6 (ilość potrzebnych opakowań na 1 rok)

Prosimy o zmianę zapisu pod tabelą, okres realizacji zamówienia to 3 lata.

Odp. W wierszu oznaczonym Uwaga 2 pod tabelą A „jest - w kolumnie 6 (ilość potrzebnych opakowań na 1 rok) a winno być na 3 lata”.

- Dotyczy pkt 1 Wymaganie techniczne do analizatora immunochemicznego, pkt 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora rok produkcji 2011, po renowacji i generalnym przeglądzie z uaktualnionym oprogramowaniem oraz pełną gwarancją ze strony Wykonawcy? Dopuszczenie  takiego analizatora pozwoli na zaoferowanie atrakcyjniejszej cenowa oferty bez szkody dla jakości uzyskiwanych  wyników.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy zakresu testów wykonywanych na analizatorze immunochemicznym, pkt 33.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oznaczanie parametru SARS-CoV-2 IgM w zewnętrznym laboratorium ? Dostawca wprowadzi do swojej oferty badania SARS-CoV-2 IgM w lipcu 2020. W związku z wybuchem pandemii wirusa SARS-CoV-2 na początku tego roku Dostawca w trybie nadzwyczajnym rozpoczął przygotowywanie testów serologicznych przeciwciał SARS-CoV-2 i wprowadził w pierwszej kolejności test oznaczający przeciwciała klasy IgG. Wdrożenie kolejnego testu wykrywającego przeciwciała klasy IgM jest zapowiadane na pierwszą połowę lipca 2020. Tak więc najprawdopodobniej nie będzie konieczności wykonywania tego badania w zewnętrznym laboratorium lub potrzeba będzie minimalna (kilka testów), jednak Dostawca pragnie zabezpieczyć Zamawiającego na wypadek wystąpienia takiego ryzyka. Dostawca pokryje różnice między kosztem odczynnika podanym w formularzu ofertowym, a kosztem badania wykonanego w laboratorium zewnętrznym tak, że Zamawiający nie będzie z tego powodu obciążony finansowo.

Odp. Zamawiający wyraża się zgodę na oznaczanie parametru SARS-CoV-2 IgM w zewnętrznym laboratorium w terminie do 30 września 2020r

- Czy Zamawiający poprzez zapis „Minimalna wydajność: 80 testów/ godz.” rozumie konieczność zaoferowania takiego analizatora którego maksymalna wydajność będzie nie mniejsza niż 80 testów/h, jednocześnie dopuszcza, że wydajność ta może być niższa przy pewnych panelach zlecanych oznaczeń?

Odp. Dopuszcza się wydajność  mniejszą niż 80 testów/h w przypadku pewnych paneli zlecanych oznaczeń

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w postępowaniu przetargowym zaoferować odczynnik do oznaczania HCG + beta wykrywający obecność całkowitej HCG oraz podjednostki beta-HCG, który w ulotce odczynnikowej posiada zapis mówiący o tym, że jest przeznaczony do wczesnego wykrywania ciąży.

Odp. Tak.

- Dotyczy pkt. 5 par. 7 projektu umowy

Prosimy o modyfikację zapisu na: Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości dostaw częściowych. W sytuacji, gdy zamawiający dokona zamówień ponad górny zakres ilości przewidzianych w SIWZ, każde zamówienie będzie zamówieniem odpłatnym, na które wykonawca wystawi fakturę po cenach identycznych jak ceny z oferty”.

Odp. Zmiana umowy z: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości dostaw częściowych.”na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości dostaw częściowych. W sytuacji, gdy zamawiający dokona zamówień ponad górny zakres ilości przewidzianych w SIWZ, każde zamówienie będzie zamówieniem odpłatnym, po cenach identycznych jak ceny z oferty.”

- Dotyczy pkt 6 par. 8 projektu umowy

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu na: „Dostawca na swój koszt zapewni w ramach nieodpłatnego serwisu 1 raz w roku przegląd diagnostyczno-konserwacyjny wraz z wymianą części zużywalnych, z wyłączeniem tych wymienionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy”.

Odp. Zmiana  umowy z: „Dostawca na swój koszt zapewni w ramach nieodpłatnego serwisu 1 raz w roku przegląd diagnostyczno - konserwacyjny wraz z wymianą części zużywalnych.”

na: ”Dostawca na swój koszt zapewni w ramach nieodpłatnego serwisu 1 raz w roku przegląd diagnostyczno - konserwacyjny wraz z wymianą części zużywalnych z wyłączeniem tych wymienionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.”

- Dotyczy pkt. 1c i d par. 12

Prosimy o doprecyzowanie wysokości kar w niniejszych punktach.

Odp. Zmiana w umowie dot. wysokości kar umownych.

z: „

      - Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 10 % wartości brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca,

- w wysokości 10 % wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych w stosunku do terminu, o którym mowa w § 10 ust. 3 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych w stosunku do wskazanego wyżej terminu,

- w wysokości ….. zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji obowiązku wynikającego z § 5 ust. 2 oraz § 8 ust. 8, 10 i 11 umowy,

- w wysokości ….. zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji obowiązku wynikającego z § 5 ust. 2 oraz § 8 ust. 8, 10 i 11 umowy.

- Dopuszcza się potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Dostawcy.

- W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody, Stronie przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

na:”

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 10 % wartości brutto umowy za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca,

- w wysokości 10 % wartości brutto towarów nie dostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych w stosunku do terminu, o którym mowa w § 10 ust. 3 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych w stosunku do wskazanego wyżej terminu,

- w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji obowiązku wynikającego z § 5 ust. 2,

- w wysokości 20 zł za każdy rozpoczętą godzinę opóźnienia w realizacji obowiązku przybycia serwisu, wynikającego z § 8 ust. 8 umowy,

- w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w realizacji obowiązku zapewnienia urządzenia zastępczego, wynikającego z § 8 ust. 10 umowy,

2. Dopuszcza się potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Dostawcy.

3. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody, Stronie przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

- Czy w związku z regulacją art. 144 ust.1 ustawy PZP Zamwaiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczlności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym ponizej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów

- przedmiotowym/ produkt zamienny

- sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)

- liczby opakowań

- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:  -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony

- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżacych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartosci umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umowa w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

Odp. umowa pozostaje bez zmian

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek. Julian Wróbel