L.Dz. SPZZOZ/151/2018                 	                                                               Przysucha, dnia 26.06.2018 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

04/ZP/2018

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

### Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze – 04/ZP/2018

### Zadanie 8, pozycja 1 : Czy Zamawiający dopuści pojemnik do pobierania kału o pojemności 18 ml?

Odp. Tak.

Zadanie 8 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności 100 ml?

Odp. Tak

Zadanie 8 pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 3l?

Odp. Tak.

Zadanie 8, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści prześcieradła jednorazowe do materaca na nosze o wymiarach 210x80 (+/- 10 cm)?

Odp. Nie.

Zadanie 8 pozycja 17: Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500 ml z podziałką do 100ml-1500 ml, skala co 100 ml, w kolorze mlecznym, wyposażony w specjalne otwory w kołnierzu umożliwiające zamkniecie worka po użyciu a tym samym uniemożliwienie wydostania się treści i zapachu, plastikowy okrągły uchwyt?

Odp. Nie.

Zadanie 8, pozycja 20: Czy Zamawiający dopuści papier do Lifepack 12 o wymiarach 106,5 x 23?

Odp. Nie.

Zadanie 8, pozycja 31: Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków o pojemności 35 ml?

Odp. Tak.

Zadanie 8, pozycja 38: Czy Zamawiający dopuści kaczkę j.u. URI o wymiarach  16x43 cm?

Odp. Nie.

Zadanie 8, pozycja 43: Prosimy o określenie o jakich wymiarach należy zaoferować papier?

Odp. 50mm x20m

Zadanie 8, pozycja 44: Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii pakowanie po 10 sztuki?

Odp. Tak.

Zadanie 8, pozycja 45: Czy Zamawiający dopuści worek do tygodniowej zbiórki moczu o parametrach: • wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy • zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna) • szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką • dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym • dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu • dodatkowa ukośna skala umożliwiająca odczyt 25 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml • samouszczelniający się port do pobierania próbek • wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków • biała, tylna ścianka ułatwiająca wizualizację moczu • sterylny zastosowanie: • przeznaczony do 7-dniowej zbiórki mocz?

Odp. Nie.

Zadanie 8, pozycja 48: Czy Zamawiający dopuści serwety chirurgiczne o wymiarach 45x45 i 50x75?

Odp. Tak.

Zadanie 8, pozycja 50: Proszę o podanie do jakiego ssaka należy zaoferować wkłady do zbiorników?

Odp. New Askir 30.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan