L.Dz. SPZZOZ/551/2020                 	                                                               Przysucha, dnia 17.08.2020 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

03/ZP/2020

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

### Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze – 03/ZP/2020

Na podstawie art. 38 pkt. 1 Ustawy o zamówieniach publicznych z 29 stycznia 2004r.. (Dz. U. Nr 177 z dnia 09.02.2004r.), proszę o odpowiedź na następujące pytania:

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 10, pozycje: 1, 2): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 10, pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Nasze produkty wyposażone są w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo należy nadmienić, iż brak ściągacza taliowego z przodu jest korzystny dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 10, pozycje: 1, 2): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązanie technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 10, pozycje: 1, 2): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 10, pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 10, pozycja 1): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 150 cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 10, pozycja 2): pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o obwodzie produktu co najmniej 120 cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek. Julian Wróbel