L.Dz. SPZZOZ/31/2019                 	                                                               Przysucha, dnia 29.01.2019 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

01/ZP/2019

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa wraz z montażem aparatu RTG  dla SPZZOZ w Przysusze – 01ZP/2019

- Kolumna lampy RTG pkt. 7) Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z kątomierzem analogowym umiejscowionym na obudowie lampy RTG wskazującym kąt pochylenia lampy RTG ? Jest to rozwiązanie równoważne z wymaganym przez Zamawiającego.

Odp. Tak.

- (Lampa RTG pkt. 3) Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z lampą o pojemności cieplnej anody 300 kHU ? Jest to standardowa pojemność pozwalająca na wykonywanie zdjęć przez cały dzień pracy.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- (Lampa RTG pkt. 5) Czy Zamawiający dopuści  aparat RTG z lampą o szybkości chłodzenia 60 kHU/min ? Dzięki dużej pojemności cieplnej kołpaka (większej niż wymagana) brak jest ryzyka związanego z przegrzaniem aparatu.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- (Stół do zdjęć kostnych pkt. 6) Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z zakresem przesuwu wzdłużnego płyty pacjenta 101 cm?

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- Różnica pomiędzy wartością oferowaną a wymaganą jest niewielka i nie będzie wpływać na możliwości aparatu. (Stół do zdjęć kostnych pkt. 8) Czy Zamawiający dopuści aparat RTG ze stołem o wysokości blatu 76 cm? Różnica 6 cm nie jest wartością diametralnie zmieniającą funkcjonalność aparatu i nie wpływa na możliwości obrazowania i funkcjonowania sprzętu.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

- (INNE pkt. 1) Czy Zamawiający dopuści aparat RTG, którego generator, stół rtg, statyw do zdjęć płuc, lampa rtg, kolumna lampy rtg pochodzą od jednego wytwórcy, a cały aparat RTG objęty jest jednym certyfikatem CE ? Wszystkie komponenty są składane łączone i dostosowywane, kalibrowane do pracy wspólnej jako całkowity produkt, w związku z czym aparat działa bez problemów jako całość.

Odp. Zgodnie ze zmodyfikowanym SIWZ.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek.med. Grzegorz Dziekan