L.Dz. SPZZOZ/409/2020                	                                                               Przysucha, dnia 22.06.2020

Wszyscy uczestnicy postępowania

02/ZP/2020

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów dla laboratorium SPZZOZ w Przysusze – 02/ZP/2020

Zadanie nr 1 – biochemia: dzierżawa analizatora, witryny chłodniczej, stanowiska komputerowego z podłączeniem do LIS wraz z zakupem odczynników

- Prosimy o doprecyzowanie do  których badań wyspecyfikowanych w arkuszu  Zamawiający będzie wykorzystywał metodę polaryzacji fluoroscencyjnej

Odp. Zamawiający dopuszcza analizator bez wykorzystywania metody polaryzacji  fluoroscencyjnej.

- Czy Zamawiający dopuszcza analizator bez metody pomiarowej opartej na polaryzacji fluoroscencyjnej?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuszcza analizator z reprezentatywną grupą w kontroli COBJ w DL w Łodzi mniejszej niż 30 analizatorów tożsamych z oferowanym, ale zgodnych z wymogami operacji statystycznych.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuszcza analizator z próbą badaną z surowicy, osocza, moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego, hemolizatu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy zamawiający dopuści analizator z dedykowanymi odczynnikami producenta spełniającymi wszelkie wymagania pracy z oferowanym analizatorem ?

Odp. Zamawiający dopuszcza analizator z dedykowanymi odczynnikami producenta spełniającymi wszelkie wymagania pracy z oferowanym analizatorem.

Zadanie nr 2 - immunochemia: dzierżawa analizatora, wirówki, stanowiska komputerowego oraz lodówki z zamrażarką wraz z zakupem odczynników

- Czy Zamawiający dla realizacji wszystkich badań w laboratorium Zamawiającego dopuszcza zaoferowanie dwóch analizatorów główny i back-up? Analizatory (główny i back-up) spełniają wszystkie parametry graniczne określone przez Zamawiającego, z wyjątkiem dla aparatu back-up (aparat uzupełniający dla badań Rubella, Toxo, Troponina i Anty HCV)  również w metodzie chemiluminescencji, o wydajności 180 oznaczeń/godzinę, z możliwością wykonania 9 oznaczeń z jednej próbki.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści analizator z reprezentatywną grupą w kontroli COBJ w DL w Łodzi mniejszej niż 30 analizatorów tożsamych z oferowanym, ale zgodnych z wymogami operacji statystycznych.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o doprecyzowanie jakie ilości testów kontrolnych zostały uwzględnione w poszczególnych parametrach, co umożliwi prawidłową kalkulację oferty.

Odp. Zgodnie z wytycznymi standardu jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.01.2009r z późniejszymi poprawkami)

- Czy Zamawiający wymaga, aby ilość zaoferowanych odczynników i materiałów zużywalnych  została skalkulowana z uwzględnieniem stabilności odczynników na pokładzie po pierwszym otwarciu, biorąc pod uwagę 36 miesięczny kontrakt (szczególnie w poz. 9-33)?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o doprecyzowanie elementów składowych i parametrów stanowiska komputerowego.

Odp. Odp. Parametry min.  Stacja robocza: Procesor i5 9-gen. Ryzen 3 seria 3000 8GB RAM, Dysk SSD 480 GB +1TB, Parametry umożliwiające podłączenie analizatorów. Monitor LCD: Przekątna ekranu pomiędzy 20” a 22”, Powłoka matrycy Matowa, rodzaj matrycy LED, TN, Rozdzielczość ekranu Full HD (1920x1080), Format ekranu 16 do 9, Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz, VGA (D-sub) Tak, 1 szt. HDMI Tak 1 szt. Czas reakcji 5 ms, Jasność 250 cd/m2

SIWZ Punkt III. 20. Informacje na temat oferowanych testów, należy podać m.in.:

1)     czułość, dokładność, precyzję, liniowość itp. w zakresach wartości normalnych, patologicznych niskich i patologicznych wysokich, okres ważności po otwarciu testów, wzorców i kontroli,

2)     warunki przechowywania,

3)     obligatoryjną kalibrację testu – jak często musi być wykonywana,

4)     zasady testów – opis

Prosimy o podanie na jakim etapie postepowania Wykonawca zobowiązany jest do podania powyższych informacji.

Odp. Wykonawca zobowiązany jest do podania powyższych informacji na etapie wstawiania aparatu i szkolenia personelu.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek. Julian Wróbel