L.Dz. SPZZOZ/552/2020                 	                                                               Przysucha, dnia 17.08.2020 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

03/ZP/2020

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

### Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze działając w oparciu o art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania Wykonawców wyjaśnia treść SIWZ dotyczącą przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla  SPZZOZ w Przysusze – 03/ZP/2020

Zadanie 1 poz.1-7

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 6 poz.1-3,7

Czy Zamawiający wymaga w/w strzykawek z kontrastującym tłokiem innym niż biały/mleczny?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Zadanie 6 poz.1-3,7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek z rozszerzoną skala: 5-6ml; 10-12ml; 20-24ml ;2-3ml.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 6 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 6 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki skalowanej co 0,5ml.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 6 poz.4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 6 poz.5,9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki z rozszerzoną skalą 50-60ml.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 6 poz.5,6,9

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka posiadała dwustronną skale pomiarową?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Zadanie 6 poz.6

Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścieta pod kątem 45 stopni?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Zadanie 6 poz.6

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka była wyposażona w 2 funkcjonalne reduktory luer?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Zadanie 6 poz.10,11

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 9 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kaniul wykonanych z FEP.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 9 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP, wyposażona w 4 paski radiocieniujące, wyposażona w zastawkę antyzwrtona pełniącą funkcje filtra hydrofobowego, ponad to kaniula wyposazona w elastyczne skrzydełka. Parametry przedstawiają się następująco:

| Kolor | Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,20 x 45 | 290 |
| Szary | 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| Biały | 17 G | 1,50 x 45 | 130 |
| Zielony | 18 G | 1,20 x 38 | 105 |
| Różowy | 20 G | 1,00 x 32 | 64 |
| Niebieski | 22 G | 0,80 x 25 | 38 |

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 9 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul , których cewnik wykonany jest z FEP, wolna od PVC i lateksu, posiada 4 paski radiocieniujące oraz port iniekcyjny z samodomykającym się koreczkiem, kaniula wyposazona w filtr hydrofobowy oraz elastyczne skrzydełka. Parametry przedstawiają się następująco:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,2 x 45 | 343 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 196 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 128 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 33 1,3 x 45 | 103 ml/min 90 ml/ min |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 33 | 61 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,8 x 25 | 31 ml/min |
| Żółta | 24 G | 0,7 x 19 | 18 ml/min |
| Fioletowa | 26 G | 0,6 x 19 | 10 ml/min |

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 9 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanaych z PTFE, widoczna w promieniach RTG, wolna od PVC i lateksu, posiadfa samodomykający się zawór portu bocznego, kaniula wypsoazona w filtr hydrofobowy i elastyczne skrzydełka. Parametry przedstawiają się następująco:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,05 x 45 | 270 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 180 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,4 x 45 | 126 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,2 x 45 1,2 x 32 | 80 ml/min 80 ml/min |
| Różowy | 20 G | 1,0 x 32 | 54 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |
| Żółty | 24 G | 0,7 x 19 | 22 ml/min |
| Fioletowy | 26 G | 0,6 x 19 | 10 ml/min |

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor  SPZZOZ w  Przysusze

lek. Julian Wróbel